                                                            Техническое  задание  
на  техническое освидетельствование  сосудов и трубопроводов   КТЦ  филиала «Смоленской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
1. Наименование филиала: филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ». 

 2. Полное наименование оборудования (системы), место оказания услуг:
   Оборудование КТЦ Смоленской ГРЭС:
   -энергоблок №1; трубопроводы регистрируемые 1,2,3 категории, нерегистрируемые 1,3,4  категории, сосуды регистрируемые и нерегистрируемые.
    -энергоблок №2; трубопроводы регистрируемые 1,2,3 категории, нерегистрируемые 1,3,4  категории, сосуды регистрируемые и нерегистрируемые.
    -энергоблок №3; трубопроводы регистрируемые 1,2,3 категории, нерегистрируемые 1,3,4  категории, сосуды регистрируемые и нерегистрируемые.
    -общестанционное оборудование Смоленской ГРЭС.
3. Основание для оказания услуг:  

1. График проведения работ по ТО до 2015г.

2. Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование  работающее под избыточным давлением.

3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

4. Цель проведения услуг: 

1. Техническое освидетельствование - оценка состояния и определение мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса энергооборудования и его надежной и безопасной эксплуатации и пределах установленного ресурса.
5. Содержание оказываемых услуг: проведение технического освидетельствования оборудованию Смоленской ГРЭС согласно приложения №1 к техническому заданию.
Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы оказываемых услуг, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.
6.Требования к исполнителю.

6.1. Наличие соответствующих действующих лицензий (разрешений) на выполнение видов деятельности в рамках настоящего Технического задания, согласованных Ростехнадзором, в том числе в системе «Энсертико»;

6.2. Наличие сертификата работ по охране труда (сертификат безопасности).

(ст.212 Трудового кодекса РФ от 26.12.2001 г.)

6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011

6.4. Наличие экспертов, специалистов по визуальному, измерительному и другим видам неразрушающего контроля, механическим и иным видам испытанной, по расчетам на прочность, по металловедению, в т.ч. по сварочным и наплавочным материалам, технологии сварочных работ и т.д.;

6.5. Наличие лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной в соответствии с Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля (ПБ 03-372-00), утвержденными Постановлением  Ростехнадзора России, оснащенной исправными поверенными контрольными приборами и испытанным оборудованием, паспортизированными эталонами и образцами, а также необходимыми приспособлениями и расходными материалами;

6.6. Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации.

6.7. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего необходимой аттестации персонала для проведения оказываемых услуг, с указанием работников которым может быть представлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ членами бригады, при необходимости с указанием по электробезопасности.

6.8. Наличие копии приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверки знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии знаний работников организации. 

6.9. Предоставить сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма № 7- травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 №153) за последние 3 года, статистическим органом. 

6.10. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации ( График оказания услуг и т.п.),  независимо от подтверждения  (согласования) Заказчика, за  исключением случаев,  когда ошибки  вызваны  неправильными  исходными данными Заказчика;
6.11. Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала, прошедших проверку знаний Правил, Норм и инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в   порядке, установленном Ростехнадзором России, имеющего удостоверение на право  выполнения всего комплекса работ;
6.12. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора;
6.13. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности;

6.14. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а так же всеми необходимыми инструментами и приспособлениями. 

6.15. Наличие, у исполнителя материально-технической базы в районе выполнения работ;
6.16. Наличие, у исполнителя положительных референций по аналогично выполненным работам. 

7. Требования к выполнению оказываемых услуг:

7.1. Исполнитель обязан  выполнить  оказываемые услуги  в соответствии  с техническим заданием, прилагаемым к договору. 

7.2. При отсутствии паспортов на некоторые технические устройства или несоответствии паспортов требованиям НТД Исполнитель изготовляет и оформляет паспорта на ТУ. 
7.3. Все оказываемые услуги должны быть выполнены в соответствии с:

- Правилами  промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование  работающее под избыточным давлением.
- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
-  РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»
8. Этапы и сроки выполнения услуг.
Услуги оказываются с 11.02.2015 г. по 12.11.2015 г.
9. Требования к приёмке.

9.1. Сдача-приемка услуг осуществляется в соответствии с графиком производства услуг. Приемка услуг может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных услуг, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2. 
9.2. Исполнитель обязан произвести все необходимые согласно НТД записи  соответствующей формы в паспортах освидетельствованного оборудования. 
10. Документация, предъявляемая Заказчику: 

10.1.Исполнитель предоставляет в письменной форме Заказчику все выявленные в ходе технического освидетельствования  дефекты и замечания .
10.2. Перечень , фамилии ИТР и специалистов, ответственных за выполнение работ;

11. Гарантия исполнителя услуг. 

Исполнитель должен гарантировать:
11.1. Надлежащее качество оказываемых услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;
11.2. Выполнение всех оказываемых услуг в установленные сроки;
11.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;
11.4. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

Срок гарантии – в течении срока продления (согласно Правил Ростехнадзора и действующей НТД).
PAGE  
2

