	
	
	Приложение №1

	
	
	
	
	


Лот № 1:
	№ п/п
	Наименование МТР
	Марка, типоразмер и т.п.
	Ед.изм.
	Количество, ед

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Вентилятор в сборе артикул 1622348602 Atlas Copco компрессора GA22+
	арт.1622348602
	шт
	1

	2
	Прерыватель артикул 1089941623 Atlas Copco компрессора GA22+
	арт.1089941623
	шт
	1

	3
	Кольцо уплотнительное 6970400396 Atlas Copco к ДГК GT040 T4D1(70EKH10/20AN001)
	6970400396
	шт
	1

	4
	Кольцо круглое уплотнительное 6970386084 Atlas Copco дожиммного газового компрессора GT040 T4D1
	6970386084
	шт
	1

	5
	Кольцо круглое уплотнительное 6970386082 Atlas Copco дожиммного газового  компрессора GT040 T4D1
	6970386082
	шт
	1

	6
	Прокладка 6915101057 Atlas Copco дожимного газового компрессора GT040 T4D1
	6915101057
	шт
	2

	7
	Кольцо круглое уплотнительное 6970386085 Atlas Copco дожимного газового компрессора GT040 T4D1
	6970386085
	шт
	2

	8
	Кольцо круглое уплотнительное 6970386084 Atlas Copco дожимного газового компрессора GT040 T4D1
	6970386084
	шт
	1

	9
	Прокладка 6915101036 Atlas Copco дожимного газового компрессора GT040 T4D1
	6915101036
	шт
	2

	10
	Фильтр 6970372400 Atlas Copco к дожимному газовому компрессору GT040
	6970372400
	шт
	2

	11
	Фильтр 6970276976 Atlas Copco к дожимному газовому компрессору GT040
	6970276976
	шт
	5

	12
	Анализатор масляный 6970298923 Atlas Copco к дожимному газовому компрессору GT040
	6970298923
	шт
	1

	13
	Проставка 6970479270 Atlas Copco к дожимному газовому компрессору GT040
	6970479270
	шт
	1

	14
	Прокладка 6970490453 Atlas Copco к дожимному газовому компрессору
	6970490453
	шт
	1

	15
	Уплотнение 6915101057 Atlas Copco чертежный номер 6970319518 к корпусу 1 ступени дожимного газового компрессора модели GT050T5D
	6915101057
	шт
	4

	16
	Уплотнение 6915101075 Atlas Copco чертежный номер 6970319518 к корпусу 1 ступени дожимного газового компрессора модели GT050T5D
	6915101075
	шт
	9

	17
	Уплотнение 6915101021 Atlas Copco чертежный номер 6970319518 к корпусу 1 ступени дожимного газового компрессора модели GT050T5D
	6915101021
	шт
	3

	18
	Кольцо уплотнительное круглое 6970356418 Atlas Copco чертежный номер 6970135718 к корпусу 4 ступени дожимного газового компрессора модели GT050T5D
	6970356418
	шт
	1

	19
	Уплотнение 6915101057 Atlas Copco чертежный номер 6970135718 к корпусу 4 ступени дожимного газового компрессора модели GT050T5D
	6915101057
	шт
	1

	20
	Уплотнение 6915101075 Atlas Copco чертежный номер 6970135718 к корпусу 4 ступени дожимного газового компрессора модели GT050T5D
	6915101075
	шт
	3


Лот № 2:

	№ п/п
	Наименование МТР
	Марка, типоразмер и т.п.
	Ед.изм.
	Количество, ед

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Компрессор поршневой безмасленный Atlas Copro LFx 0,7  производительность 1,02 л/с, максимальное рабочее давление 10 бар, мощность 0,55 кВТ
	Atlas Copco LFx 0,7
	шт
	1


