## Лист1
Приложение №1
К запросу предложений № 83/14 от 31.10.14г.
Перечень продукции:
для нужд Филиала "Сургутская ГРЭС-2" ОАО "Э.ОН Россия" (628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут-6)
№ п/п | Наименование | Марка, тип, квалификация, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | общее кол-во
[5 empty] | февраль | март | апрель | май | июль | август | октябрь | ноябрь
Спецификация №1
1 | Бура | техническая(тетраборат натрия) марка Б ГОСТ 8429-77 | кг | 1,0 | bar: февраль
2 | Глицерин | ч. ГОСТ 6259-75 | кг | 10,25 | февраль: 10.25
3 | Кислота | ортофосфорная ч.д.а ГОСТ 6552-80 | кг | 1,0 | bar: февраль
4 | Кислота | щавелевая ч. ГОСТ 22180-76 | кг | 10,0 | февраль: 10
5 | Кислота | олеиновая ч. ТУ 6-09-5290-86 | кг | 17,0 | февраль: 17
Спецификация №2
1 | Кислота | соляная синтетическая техническая, водный раствор 35% марка А ГОСТ 857-96 | кг | 76,0 | март: 40; август: 36
2 | Кислота | серная Merck 95-98,7% | г | 3000,0 | февраль: 3000
3 | Ртуть | (II) азотнокислая ч.д.а. ГОСТ 4520-78 | кг | 0,2 | июль: 0.2
4 | Железо | (II) сернокислое 7-в.х.ч. ГОСТ 4148-78 | кг | 0,05 | февраль: 0.05
5 | Этиленгликоль | ч.д.а. ГОСТ 10164-75 | кг | 3.3 | февраль: 2; июль: 1.3
6 | Натрий | фосфорнокислый 2-з.12-в.ч.д.а. ГОСТ 4172-76 | кг | 0,5 | февраль: 0.5
7 | Кислота | сульфосалициловая 2-в.ч.д.а. ГОСТ 4478-78 | кг | 2,0 | bar: февраль; июль
8 | Калий | двухромово-кислый ч.д.а. ГОСТ 4220-75 | кг | 6 | февраль: 3; июль: 3
9 | П-/диметиламино/-бензальдегид | ч.д.а. ТУ 6-09-3272-77 | кг | 0,1 | февраль: 0.1
10 | Крахмал | растворимый ч.д.а. ГОСТ 10163-76 | кг | 0,5 | февраль: 0.5
11 | Реактив | Несслера ч.д.а. ТУ 6-09-2089-77 (калий тетраиодомеркурат(II) в растворе щелочном) | кг | 4,0 | февраль: 2; июль: 2
12 | Кислота | азотная х.ч. ГОСТ 4461-77 | кг | 1,4 | февраль: 1.4
13 | Аскарит | 0,8-1,6мм 1.01567.0250 Merck | кг | 1 | bar: февраль
14 | Кислота | соляная о.с.ч. 7-4 ГОСТ 14261-77 | кг | 10,5 | февраль: 4.8; июль: 5.7
15 | Кислота | серная о.с.ч. 11-5 ГОСТ 14262-78 | кг | 54,0 | февраль: 27; июль: 27
16 | Калия | гидроокись ч.д.а. ГОСТ 24363-80 | кг | 3,0 | февраль: 1.5; июль: 1.5
17 | Калий | фосфорнокислый 2-з.3-в.ч.д.а. ГОСТ 2493-75 | кг | 0,1 | февраль: 0.1
18 | Натрия | диэтилдитиокарбамат 3-в.ч.д.а. ГОСТ 8864-71 | кг | 0,25 | февраль: 0.25
19 | Железо | (III) хлорид 6-в.ч. ГОСТ 4147-74 | кг | 0,4 | февраль: 0.4
20 | Аммоний | сернокислый ч.д.а. ГОСТ 3769-78 (аммоний сульфат) | кг | 1,0 | bar: февраль
21 | Натрий | сернистокислый ч.д.а. ГОСТ 195-77 (сульфит натрия) | кг | 1,0 | bar: февраль
22 | Калий | йодистый х.ч. ГОСТ 4232-74 | кг | 0,5 | февраль: 0.5
23 | Кислота | лимонная ч.д.а. ГОСТ 3652-69 | кг | 12,0 | февраль: 6; октябрь: 6
24 | Натрия | гидроокись х.ч. ГОСТ 4328-77 | кг | 2,0 | bar: февраль; июль
25 | Аммиак | водный о.с.ч. 30% ГОСТ 24147-80 | кг | 35,2 | февраль: 17.6; август: 17.6
26 | Толуол | х.ч. ТУ 2631-020-44493179-98 | кг | 1,6 | февраль: 1; октябрь: 0.6
27 | Тимолфталеин | ч.д.а. ТУ 6-09-07-1610-87 | кг | 0,01 | февраль: 0.01
28 | Реактив-каталит | HYDRANAL-Coulomat CG для титрования по методу Карла Фишера, упак. 6х50мл, арт.34840, лот SZE9303G, Fluka | упак | 5 | апрель: 5
29 | Реактив-аналит | HYDRANAL-Coulomat Oil для титрования по методу Карла Фишера, упак.6х500мл, арт.34868, лот SZBA 1550. Fluka | упак | 2 | апрель: 2
30 | Нитрат | натрия 1.06537.0500 MERCK NaNO3(1.06537.0500) к анализатору натрия | г | 1000 | февраль: 1000
31 | Реагент | KCI(1.04938.0500) раствор электрода к анализатору натрия | г | 2500 | февраль: 2500
32 | Раствор | SiО2 к StamoLus CA71S1 Endress+Hauser концентрация 10,1 мкг/дм2 код заказа RU-CAY642V10C05AAE | л | 10 | февраль: 5; ноябрь: 5
33 | Раствор | промывочный к прибору кремнемер StamoLus CA71S1 Endress+Hauser код заказа RU-CAY641-V10AAE | л | 8 | февраль: 4; ноябрь: 4
34 | Дигидрат | C2H2O4.2H2O 99.5%(1.00495.0500) к анализатору кремния Polimetron 9210 | г | 2500 | февраль: 2500
35 | Соль | мора (NH4)2Fe(SO4)2+6H2O 99%(1.03792.0500) | г | 1000 | февраль: 1000
36 | Диизопропиламин | (DIPA) CAS no: 108-18-9, (8.03646.2500) Ph>10,5 к анализатору натрия | л | 34 | февраль: 17; май: 12; ноябрь: 5
37 | Реагент | NaCl 1.06406.0050 (хлорид натрия) к анализатору натрия | г | 500 | февраль: 500
38 | Раствор | HI 7007L Hanna pH 7,01 460мл к PH-анализатору | бут | 10 | ноябрь: 10
39 | Раствор | pH 9,18±0,2 HANNA 460мл к PH- анализатору (№ заказа HI 7009L/C) | бут | 10 | ноябрь: 10
40 | Раствор | pH 10,01±0,2 HANNA 460мл к Рн-анализатору (№ заказа HI 7010L/C) | бут | 10 | ноябрь: 10
41 | Раствор | pH 4,01±0,2 HANNA 460 мл к PH- анализатору (№ заказа HI 7004L/C | бут | 10 | ноябрь: 10
42 | Комплект реагентов | для StamoLus CA71S1 Endress+Hauser для анализатора кремния | к-т | 8 | февраль: 4; ноябрь: 4
43 | Электролит | эталонный 363144,00100 степень чистоты 100 | к-т | 5 | февраль: 5
44 | Кальций | хлористый 2-в 99-105% (500г.) для аналитики | шт | 1 | bar: апрель
45 | Олово | (II) хлорид 2-в. 1.07815.0100 Merck | кг | 0,1 | февраль: 0.1
46 | Спирт | изопропиловый абсолютированный | кг | 3,0 | февраль: 1.5; июль: 1.5
47 | Натрий | углекислый б/в 1.06392.0500 Merck | кг | 0,5 | февраль: 0.5
48 | Калий | фталевокислый кислый 1.04874.0250 Merck | кг | 0,25 | февраль: 0.25
49 | Раствор | HI 7009L/C HANNA 460мл (pH 9,18±0,2) 460мл к PH- анализатору | шт | 40 | февраль: 40
50 | Раствор | HI 7004L/C HANNA 460мл (pH 4,01±0,2) 460мл к PH- анализатору | шт | 40 | февраль: 40
51 | Раствор | HI 7010L/C HANNA (pH 10,01±0,2) 460мл к Рн-анализатору | шт | 40 | февраль: 40
52 | Картридж | Titrisol 109947 Merck к анализатору кремния Polimetron 9210 | шт | 8 | февраль: 8
53 | Раствор | HI 7007 L/C HANNA 460мл к PH- анализатору | шт | 40 | февраль: 40
54 | Р-нафтолбензеин | ч.д.а. | кг | 0,01 | февраль: 0.01
55 | Серебро | сернокислое х.ч. ТУ 6-09-3703-74 | кг | 0,05 | февраль: 0.05
56 | Калий | родонистый х.ч. ГОСТ 4139-75 | г | 20 | февраль: 20
57 | Натрий | 1.06521.0250 Merck 99% к анализатору кремния Polimetron 9210 | шт | 9 | февраль: 9
58 | Натрия | гидросульфат 106352 Merck | шт | 6 | февраль: 6
59 | Фильтр | белая лента 12,5см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 15 | февраль: 15
60 | Фильтр | красная лента 9см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 10 | февраль: 10
61 | Фильтр | синяя лента 9см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 10 | февраль: 10
62 | Фильтр | синяя лента 18см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 5 | февраль: 5
63 | Фильтр | синяя лента 15см ТУ 6-09-1678-95 | упак | 10 | февраль: 10
64 | Фильтр | белая лента 5см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 5 | февраль: 5
65 | Фильтр | красная лента 15см ТУ 6-09-1678-95 | упак | 10 | февраль: 10
66 | Фильтр | черная лента 9см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 10 | февраль: 10
67 | Фильтр | белая лента 15см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 5 | февраль: 5
68 | Фильтр | черная лента 12,5см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 10 | февраль: 10
69 | Фильтр | белая лента 7см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 10 | февраль: 10
70 | Фильтр | красная лента 12,5см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 10 | февраль: 10
71 | Фильтр | красная лента 5,5см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 3 | февраль: 3
72 | Бромкрезоловый | зеленый ч.д.а. ТУ 6-09-07-1579-87 | кг | 0,01 | февраль: 0.01
73 | Бромфеноловый | синий 1.08122.0025 Merck | кг | 0,03 | февраль: 0.03
74 | Поглотитель | химический паров СО2 с картриджем тонкой очистки(сорбент) BM1K-F | шт | 2 | февраль: 2
75 | Волокно | типа Silver wool артикул 22131365 Elementar 50г для анализатора общего углерода Vario TOC | шт | 2 | февраль: 2
76 | Картридж | артикул SPR00SIA1 Merck для Direct Q3 Millipore | шт | 2 | февраль: 2
77 | Набор | расходных материалов для анализа жидких образцов до 3000 определений для анализатора VarioTOC, кат.№38.00-5017 Спектроника | упак | 1 | bar: февраль
Спецификация №3
1 | Формалин | технический ГОСТ 1625-89 | кг | 0,2 | февраль: 0.2
2 | Спирт | поливиниловый ПВС марка 11/2 | кг | 0,1 | февраль: 0.1
3 | Краситель | легкосмываемый красный ТУ 6-14-370-79 | кг | 0,01 | февраль: 0.01
4 | ДДТК | (натрия N,N-диэтилдитиокарбамат 3-х водный) ГОСТ 8964-71 для определения общей жесткости визуально-колориметрическим методом | кг | 0,01 | февраль: 0.01
5 | Марганец | (II) хлористый 4-в.ч.д.а. ГОСТ 612-75 | кг | 2 | февраль: 2
6 | Кислота | щавелевая х.ч. ГОСТ 22180-76 | кг | 10 | февраль: 5; август: 5
7 | Натрий | салициловокислый ч.д.а. ГОСТ 17628-72 | кг | 0,1 | февраль: 0.1
8 | Натрий | двууглекислый ч.д.а. ГОСТ 4201-79 | кг | 2 | февраль: 2
9 | Кислота | сульфосалициловая 2-в.ч.д.а. ГОСТ 4478-78 | кг | 3,0 | февраль: 1.5; август: 1.5
10 | Кислота | уксусная х.ч. ГОСТ 61-75 | кг | 6,0 | февраль: 3; август: 3
11 | Натрий | тетраборнокислый 10-в.ч.д.а. ГОСТ 4199-76 | кг | 1,0 | bar: февраль
12 | Гидроксиламина | гидрохлорид ч.д.а. ГОСТ 5456-79 | кг | 0,2 | февраль: 0.2
13 | Калий | хлористый х.ч. ГОСТ 4234-77 | кг | 4 | февраль: 2; август: 2
14 | Магний | сернокислый 7-в.х.ч. ГОСТ 4523-77 | кг | 0,2 | февраль: 0.2
15 | Аммоний | хлористый ч.д.а. ГОСТ 3773-72 | кг | 5,0 | февраль: 5
16 | Реактив | Грисса ч.д.а. ТУ 6-09-3569-86 | кг | 0,3 | февраль: 0.3
17 | Реактив | Несслера ч.д.а. ТУ 6-09-2089-77 (калий тетраиодомеркурат(II) в растворе щелочном) ч.д.а. | кг | 12 | февраль: 6; август: 6
18 | Кислота | азотная х.ч. ГОСТ 4461-77 | кг | 1,4 | февраль: 1.4
19 | Пирогаллол | А ч.д.а. ТУ 6-09-5319-86 (триацетат 1,2,4-триоксибензол) | кг | 1,2 | февраль: 1.2
20 | Глицерин | ч.д.а. ГОСТ 6259-75 | кг | 13,2 | февраль: 6; август: 7.2
21 | Калий-натрий | виннокислый 4-в ч.д.а. ГОСТ 5845-79 (сегнетова соль) | кг | 3,0 | февраль: 2; август: 1
22 | Свинец | (II) уксуснокислый 3-в.ч.д.а. ГОСТ 1027-67 | кг | 0,01 | февраль: 0.01
23 | Кислота | соляная ос.ч.7-4 ГОСТ 14261-77 | кг | 31,5 | февраль: 15.6; август: 15.9
24 | Кислота | серная ос.ч.11-5 ГОСТ 14262-78 | кг | 162 | февраль: 81; август: 81
25 | Дифенилкарбазон | ч.д.а. ТУ 6-09-5215-85 | кг | 0,1 | февраль: 0.1
26 | Натрий | уксуснокислый 3-в.ч.д.а. | кг | 2,5 | февраль: 2.5
27 | Медь | II сернокислая 5-в.ч.д.а. ГОСТ 4165-78 | кг | 1,0 | bar: февраль
28 | Углерод | четыреххлористый для ЭВС х.ч. ТУ 2631-027-44493179-98 (ЧХУ, тетрахлорметан) для экстракции из водных сред) | кг | 25,6 | февраль: 12; август: 13.6
29 | Кислота | винная ч. ГОСТ 5817-77 | кг | 0,1 | февраль: 0.1
30 | Калий | азотнокислый х.ч. ГОСТ 4217-77 | кг | 0,1 | февраль: 0.1
31 | Аммоний | сернокислый ч.д.а. (аммоний сульфат) | кг | 1,5 | февраль: 1.5
32 | Цинк | сернокислый 7-в.х.ч. ГОСТ 4174-77 | кг | 1,0 | bar: февраль
33 | Барий | хлористый ч.д.а. ГОСТ 4108-72 | кг | 0,5 | февраль: 0.5
34 | Калий | йодистый ч.д.а. ГОСТ 4232-74 | кг | 0,2 | февраль: 0.2
35 | Кислота | лимонная ч.д.а. ГОСТ 3652-69 | кг | 10 | август: 10
36 | Кобальт | хлористый 6-в.ч.д.а. ГОСТ 4525-77 | кг | 0,05 | февраль: 0.05
37 | Кальций | хлорид обезвоженный х.ч. ТУ 6-09-4711-81 (кальций хлористый) | кг | 0,3 | февраль: 0.3
38 | Калий | сурьмяновиннокислый 0,5-водный ч. ТУ 6-09-08-1958-88 | кг | 0,5 | февраль: 0.5
39 | N,N-Диметил-пара-фенилендиамин | дигидрохлорид CAS 536-46-9 ч.д.а. ТУ 6-09-07-1607-87 | кг | 0,03 | февраль: 0.03
40 | Перекись | водорода(пергидроль) осч 8-4 ТУ 2611-003-57856778-2004 | кг | 2,0 | bar: февраль; август
41 | Натрия | гидроокись х.ч. ГОСТ 4328-77 | кг | 3,0 | февраль: 3
42 | Аммиак | водный ос.ч 30% ГОСТ 24147-80 | кг | 261,6 | февраль: 135.2; август: 126.4
43 | Аммоний | ванадиево-кислый х.ч. ГОСТ 9336-75 | кг | 0,05 | февраль: 0.05
44 | Аммоний | молибденовокислый 4-водный Merck | кг | 8,0 | февраль: 4; август: 4
45 | Окись | алюминия ч.д.а.(не для хроматографии) ТУ 6-09-426-75 | кг | 0,5 | февраль: 0.5
46 | Гексан | о.с.ч. Криохром ТУ 6-09-06-657-75 | кг | 1,32 | февраль: 1.32
47 | Кислота | борная ч.д.а. ГОСТ 9656-75 | кг | 0,2 | февраль: 0.2
48 | Квасцы | алюмокалиевые х.ч. ТУ 2621-011-49546302-2003 | кг | 0,5 | февраль: 0.5
49 | Калий | фосфорнокислый 1-з.х.ч. ГОСТ 4198-75 | кг | 0,1 | февраль: 0.1
50 | Лактоза | ч. | кг | 0,5 | февраль: 0.5
51 | Натрий | 8-меркаптохинолат 2-водный чда Merck 7-01880 имп.(1,5г) | шт | 1 | bar: февраль
52 | Кислота | ортофосфорная ч.д.а. ГОСТ 6552-80 | кг | 0,5 | февраль: 0.5
53 | Калий | гидроокись х.ч. ГОСТ 24363-80 | кг | 1000,0 | май: 1000
54 | Соль | динатриевая 2-водная хромотроповой кислоты ч.д.а. ТУ 6-09-05-1371-88 | кг | 0,03 | февраль: 0.03
55 | Натрий | лаурилсульфат ч.д.а. ТУ 6-09-10-1405 | кг | 0,1 | февраль: 0.1
56 | Натрий | хлористый ч.д.а. ГОСТ 4233-77 | кг | 0,5 | февраль: 0.5
57 | Калий | хромово-кислый ч.д.а. ГОСТ 4468-75 | кг | 0,05 | февраль: 0.05
58 | Аммоний | лимоннокислый х.ч. 0,2кг ГОСТ 3653-78 | кг | 1,5 | февраль: 1.5
59 | Натрий | сернокислый б/вод. .ч.д.а. ГОСТ 4166-76 | кг | 2,0 | февраль: 2
60 | Кислота | салициловая фарм. | кг | 0,5 | февраль: 0.5
61 | Олово | (II) хлорид 2-в. 1.07815.0100 Merck | кг | 0,2 | февраль: 0.2
62 | Калий | йодноватокислый ч.д.а. ГОСТ 4202-75 | кг | 0,05 | февраль: 0.05
63 | Трихлорметан | х.ч. 0,6-1,0% масс. этанола ТУ 2631-066-44493179-01 (хлороформ) стабилизированный химически чистый 0,6-1,0% массовый этанола | кг | 7,2 | февраль: 3.6; август: 3.6
64 | Барий | хромовокислый ч.д.а. | кг | 0,03 | февраль: 0.03
65 | Гидрохинон | х.ч. ГОСТ 19627-74 | кг | 0,05 | февраль: 0.05
66 | Фильтр | белая лента 12,5см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 15 | февраль: 15
67 | Фильтр | красная лента 9см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 10 | февраль: 10
68 | Фильтр | синяя лента 9см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 10 | февраль: 10
69 | Фильтр | синяя лента 18см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 5 | февраль: 5
70 | Фильтр | синяя лента 15см ТУ 6-09-1678-95 | упак | 10 | февраль: 10
71 | Фильтр | белая лента 5см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 5 | февраль: 5
72 | Фильтр | красная лента 15см ТУ 6-09-1678-95 | упак | 10 | февраль: 10
73 | Фильтр | черная лента 9см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 10 | февраль: 10
74 | Фильтр | белая лента 15см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 5 | февраль: 5
75 | Фильтр | черная лента 12,5см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 10 | февраль: 10
76 | Фильтр | белая лента 7см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 30 | февраль: 30
77 | Фильтр | красная лента 12,5см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 10 | февраль: 10
78 | Фильтр | белая лента 18см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 20 | февраль: 20
79 | Фильтр | красная лента 5,5см ТУ 6-09-1678-95 | пач | 2 | февраль: 2
80 | Бромтимоловый | синий ч.д.а. ТУ 6-09-5423-90 | г | 50 | февраль: 50
81 | Купризон | 1.01841.0025 Merc (0,025) | кг | 0,05 | февраль: 0.05
82 | Индикатор | ПАН 1.07531.0005 Merck (пиридилазонафтол) | шт | 1 | bar: февраль
83 | Метиловый | красный ч.д.а. ТУ 6-09-5169-84 (метилрот) | г | 100 | февраль: 100
84 | Метиловый | оранжевый ч.д.а. ТУ 6-09-5171-84 | г | 25 | февраль: 25
85 | Хромовый | темно синий ч.д.а. ТУ 6-09-3870-84 (кислотный хромовый темно-синий) | г | 100 | февраль: 100
86 | Метиленовый | голубой ч.д.а. ТУ 6-09-4530-77 | кг | 0,05 | февраль: 0.05
87 | Метиленовый | синий ч.д.а. ТУ 2463-044-05015207-97 | кг | 0,025 | февраль: 0.025
88 | Индигокармин | ч.д.а. ТУ 6-09-714-71 | кг | 0.05 | февраль: 0.05
89 | Эриохром | черный Т ч.д.а. ТУ 6-09-1760-72 | кг | 0.05 | февраль: 0.05
90 | Стильбазо | ч.д.а. ТУ 6-09-08-1310-78 | кг | 0.03 | февраль: 0.03
91 | Пентаметокси | красный ч.д.а. ТУ 6-09-05-900-88 | г | 30 | февраль: 30
92 | 1-10 Фенантролин | ч.д.а. ТУ 6-09-40-2472-87 (орто-фенантролин) | кг | 0.01 | февраль: 0.01
93 | Алюминон | ч.д.а. ТУ 6-09-5205-85 (ауринтрикарбоновой кислоты триаммонийная соль) | кг | 0.05 | февраль: 0.05
94 | Ксиленовый | оранжевый ч.д.а. ТУ 6-09-15-09-78 | кг | 0.05 | февраль: 0.05
95 | Мурексид | ч.д.а. ТУ 6-09-13-945-94 (аммоний пурпуровокислый) | кг | 0.05 | февраль: 0.05
96 | Фенолфталеин | ч.д.а. ТУ 6-09-5360-88 | кг | 0.1 | февраль: 0.1
97 | Бумага | Дезиконт-Х-01 ТУ 9398-038-11764404-2003 для хлорамина | упак | 2 | февраль: 2
98 | Бумага | рН Spezialindikator 1.09543.0001 Merck pH 6,5- | упак | 4 | февраль: 4
99 | Индикатор | активный ярко-голубой ч.д.а. ГОСТ 20447-76 | г | 10 | февраль: 10
100 | СО | фурановых производных в этаноле концентрация вещества, мг/л -50, объем/масса-10мл | флак | 2 | февраль: 2
101 | Тест-полоски | на оксидазу 1286206 Lachema Чехия | шт | 4 | февраль: 4
102 | Пептон | сухой ферментативный ГОСТ 13805-76 | кг | 0.5 | февраль: 0.5
103 | Агар-агар | микробиологический Merck | кг | 0.5 | февраль: 0.5
104 | Агар | сухой питательный ТУ 42-14-33-75 для культивирования микроорганизмов | кг | 0.5 | февраль: 0.5
105 | Агар | Эндо ТУ 9398-027-78095326-2007 для выделения энтеробактерий | кг | 0.5 | февраль: 0.5
106 | Хлорамин | Б технический | кг | 1.5 | июль: 1.5