Технические требования на поставку коагулянта Аква-аурат-30 в 2015г.
Коагулянт Аква-аурат-30
· Срок поставки -  строго по графику указанному в конкурсной документации.

· Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96.

· Требования к упаковке – полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811. Масса каждого мешка не более 50кг. Мешки  укладываются на плоские поддоны. Габаритные размеры и масса брутто транспортного пакета должны соответствовать ГОСТ 24597. Средства скрепления грузов по ГОСТ 21650.
· Приемка товара производится по количеству и качеству. Обязательно наличие документом о качестве, поставляемого материала.
· Документ о качестве должен содержать:  

товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

наименование продукта;

номер партии и дату выпуска;

масса нетто;

результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта.

· Поставщик должен гарантировать соответствие коагулянта Аква-аурат-30 требованиям 
ТУ 2163-069-00205067-2007.
