	
	
	Приложение №1

	
	
	
	
	


Лот № 1:
	№ п/п
	Наименование МТР
	Марка, типоразмер и т.п., ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Количество, ед

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Модуль 4802A General Monitors, одноканальный
	4802A 


	шт.
	2

	2
	Датчик горючего газа 11159-2L General Monitors электрокаталитический
	11159-2L


	шт.
	3

	3
	Газоанализатор (водород) стационарный ССС-903 со сменным сенсором ПГЭ-903А Степень защиты IP66 Питание 24В Выходной сигнал 4...20мА Чувствительность 0...4%объемной доли
	ССС-903 


	шт.
	1

	4
	Газоанализатор (метан) СГОЭС-1, Класс точности 0,5 Степень защиты Р66 Питание 24В Выходной сигнал 4...20мА Чувствительность 0...100%НКПР
	СГОЭС-1 


	шт.
	5

	5
	Комплект для ССС-903:
- вентиль точной регулировки – 3 шт.;

- ротаметр - 1шт;

- трубка ПВХ - 1,5м;
- баллоны с газом по 4л - 3шт.


	ССС-903 


	шт.
	1

	6
	Анализатор кислорода погружной твердоэлектролитный ТДК-3М ОКСИМЕСС
	ТДК-3М ОКСИМЕСС 
ТУ 4215-001-44458823-00
	шт.
	2


Лот № 2:

	№ п/п
	Наименование МТР
	Марка, типоразмер и т.п., ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Количество, ед

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Газоанализатор электрохимический малогабаритный диоксида азота МГЛ-19.5А диапазон измеряемых концентраций 0-20мг/м3
	МГЛ-19.5А 


	шт.
	1

	2
	Термогигрометр портативный микропроцессорный ИВТМ-7
	
	шт.
	2


Лот № 3:

	№ п/п
	Наименование МТР
	Марка, типоразмер и т.п., ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Количество, ед

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Сопротивление постоянное пневматическое ДП-301К (комплектующие к газоанализатору термокондуктометрическому ДИСК-ТК (95-100%об.Н2,вых.сигн.4-20мА))
	ДП-301К 

ТУ6-84 5Д2.504.023 ТУ
	шт.
	9

	2
	Картридж фильтрующий ЛНПК 7.062.000 для ФПЦ-2-03 ЭНАЛ
	ЛНПК 7.062.000


	шт.
	40


Лот № 4:

	№ п/п
	Наименование МТР
	Марка, типоразмер и т.п., ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Количество, ед

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Браслет магнитный ЖСКФ.301532.001 для газоанализатора (метан) СГОЭС-1
	напряжение 80-120В ток 0-1А выход -5-0-5мА

ТУ 4227-006-49501860-02
	шт.
	2


