ТЕХНИЧЕСКОЕ    ТРЕБОВАНИЕ

на натр едкий.

1. Цель приобретения:    Для приготовления нейтрализующего раствора
2. Основные технические требования:  едкий натр технический марки ТР- твердый (чешуированный), изготовлен  в соответствии с ГОСТ 2263-79: 
	1. Внешний вид 
	Чешуированная масса белого цвета. Допускается слабая окраска 

	2. Массовая доля гидроксида натрия, %, не менее 
	98,5 

	3. Массовая доля углекислого натрия, %, не более 
	0,8 

	4. Массовая доля хлористого натрия, %, не более 
	0,05 

	5. Массовая доля железа в пересчете на Fе2SО3, %, не более
	0,004 

	6. Сумма массовых долей окислов железа, алюминия, %, не более 
	0,02 

	7. Массовая доля кремниевой кислоты в пересчете на SiO2, %, не более 
	0,02 

	8. Массовая доля сульфата натрия, %, не более 
	0,03 

	9. Сумма массовых долей кальция и магния в пересчете на Са, %, не более 
	0,01 

	10. Массовая доля хлорновато-кислого натрия, %, не более 
	0,01 

	11. Сумма массовых долей тяжелых металлов, осаждаемых H2S4, в пересчете на РЬ, %, не более
	0,01

	12. Массовая доля ртути, %, не более 
	0,0005 

	


Дополнительные требования: Герметичность упаковки, без комков, не истекший срок годности. Упаковка – мешки, масса продукта в мешке 50(25) кг. 
5. Сроки  поставки:  2015г. в соответствии с графиком,  указанным в конкурсной документации.
6. Количество поставки: 21,71 тн.

7. Требование к приёмке: Согласно условиям договора поставки. Качество должно соответствовать ГОСТ 2263-79. 

8.  Гарантии  исполнителя  работ: Согласно условиям договора поставки. Замена продукции  в случае  несоответствия  настоящим техническим требованиям.

PAGE  
1

