ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                                                             Выключатели серии А3790        

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры: 

	Тип
	А3793С, А3793Б
	А3794С,

А3794Б
	А3791Б
	А3792Б
	А3797С
	А3798С

	Кол-во полюсов
	    2
	      3
	        2
	       3 
	       2
	      3

	Номинальное напряжение, В
	=440

~380

~660
	~ 380
~660
	=440


	~660
	~660
	=440

~380

~660
	~380

~660

	Ном.ток,А
	             250,     400,    630
	      630
	       630
	                        630 

	Уставки э/м расц., А.

Указывать для 

А3791 и А3792
	
	
	2400

3800
	2500,

3200

4000

5000

6300
	2500

3200

4000

5000

6300
	
	

	Исполнение
	Стационарный с ручным приводом

Стационарный с электромагнитным приводом

Выдвижной с ручным дистанционным приводом (укажите рабочее положение автомата в ячейке: вертикальное или горизонтальное) – 65шт.
Выдвижной с электромагнитным приводом – 0шт.

	Напряжение э/м привода,В
	~127;  ~220…240;  ~380…440;  ~550…660
= 110;   = 220

	Доп-ные сборочные единицы
	               Без доп. сбор. единиц

	
	Своб.контакты и независимый расцепитель

	
	Своб.контакты + доп.своб.контакты + независимый расцепитель

	Напряжение нез.расцеп., В
	~110…440;

= 110…220
	~ 110…440;

= 110; = 220
	~110…440;

= 110; = 220;

	Присоедине-ние
	Для стационар-ных
	Переднее медн.шиной

Переднее алюм.шиной

Переднее кабелем без каб.наконечника

Заднее медн.шиной

Заднее алюм.шиной

	
	Для выдвижных
	Заднее медн.шиной

Заднее алюм.шиной

	Климатичес-кое испонение
	У3; ХЛ3; Т3; У3 Экспорт; ХЛ3 Экспорт  


Исполнение максимальных расцепителей тока:

· С полупроводниковым и электромагнитным расцепителями – А3793Б; А3794Б

· С электромагнитными расцепителями – А3791Б; А3792Б; А3791У; А3792У

· С полупроводниковым расцепителем – А3793С; А3794С

· Без максимальных расцепителей – А3797С; А3798С 

Присоединение внешних проводников к дополнительным сборочным единицам выключателей осуществляется посредством соединителя типа РП10-15 ЛУ.
Зам. начальника ЭЦ                                       А.В. Сябров
