Лот1:

	№ п/п
	Наименование 
	Марка, типоразмер и т.п.
	ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Кол-во, ед.

	1
	Термометр сопротивления платиновый с одной термопарой с изолированным рабочим спаем с оболочкой из стали 12Х18Н10Т диапазон рабочих температур                      -50+160С наружный диаметр 10мм монтажная длина 1000мм длина от головки до кольца 120мм НСХ 50П


	ТСП-01 427.07-184 
	ТУ 95 2464-93
	шт
	15

	2
	Термометр сопротивления платиновый с одной термопарой с изолированным рабочим спаем с оболочкой из стали 12Х18Н10Т диапазон рабочих температур                      -50+160С наружный диаметр 10мм монтажная длина 250мм длина от головки до кольца 120мм НСХ 50П


	ТСП-01 427.07-160 
	ТУ 95 2464-93
	шт
	5

	3
	Термопреобразователь хромель-алюмель с одной термопарой с изолированным рабочим спаем с оболочкой из стали 12Х18Н10Т диапазон рабочих температур                      -40+70С наружный диаметр 10мм монтажная длина 250мм длина удлинительного провода 120мм 


	ТХА-03 427.03-34 
	ТУ 95 2381-92
	шт
	15

	4
	Термометр сопротивления платиновый с одной термопарой с изолированным рабочим спаем с оболочкой из стали 12Х18Н10Т диапазон рабочих температур                      -50+160С наружный диаметр 10мм монтажная длина 160мм длина от головки до кольца 120мм НСХ 50П


	ТСП-01 427.07-152 
	ТУ 95 2464-93
	шт
	5

	5
	Термопреобразователь хромель-алюмель с одной термопарой с изолированным рабочим спаем с оболочкой из стали 12Х18Н10Т диапазон рабочих температур                      -40+70С наружный диаметр 10мм монтажная длина 320мм длина удлинительного провода 120мм 


	ТХА-03 427.03-65 
	ТУ 95 2381-92
	шт
	12

	6
	Термопреобразователь хромель-алюмель с одной термопарой с изолированным рабочим спаем с оболочкой из стали 12Х18Н10Т диапазон рабочих температур                      -40+70С наружный диаметр 10мм монтажная длина 200мм длина удлинительного провода 120мм 


	ТХА-03 427.03-66 
	ТУ 95 2381-92
	шт
	18

	7
	Термометр сопротивления платиновый с двумя термопарами с изолированным рабочим спаем с оболочкой из стали 12Х18Н10Т диапазон рабочих температур                              -50+160С наружный диаметр 10мм монтажная длина 200мм длина от головки до кольца 120мм НСХ 50П


	ТСП-01 427.07-157 
	ТУ 95 2464-93
	шт
	15

	8
	Термометр сопротивления медный с одной термопарой с изолированным рабочим спаем с оболочкой из стали 12Х18Н10Т диапазон рабочих температур                      -50+150С наружный диаметр 8мм монтажная длина 700мм длина от головки до кольца 160мм НСХ 50М


	ТСМ-02 427.11-03 
	ТУ 95 2464-93
	шт
	10

	9
	Термопреобразователь хромель-алюмель с изолированным рабочим спаем с оболочкой из стали 12Х18Н10Т диапазон рабочих температур  -40+800С наружный диаметр 1,5мм монтажная длина 1000мм длина удлинительного провода 200мм тип номинальной статической характеристики (НСХ)-ХА(К) 
	ТХА-01 427.01-65 
	ТУ 95 2380-92
	шт
	4

	10
	Преобразователь термоэлектрический в комплекте с бобышками для крепления на трубе 32х5 из стали 12Х1МФ класс точности 0,02


	ТХА.ГПКШ.017.1-00 
	НД производителя
	шт
	80

	11
	Преобразователь термоэлектрический класс точности 0,02


	ТХА.ГПКШ.017.2-03 
	НД производителя
	шт
	10

	12
	Термосопротивление для измерения температуры воздуха 


	ДТС125-50М.В2.80 
	ТУ 4211-004-46526536-02


	шт
	2

	13
	Термосопротивление для измерения температуры воздуха 


	ДТС125-50М.В2.100 
	ТУ 4211-004-46526536-02


	шт
	2

	14
	Термопреобразователь сопротивления


	ТПТУ-1-1-500-142/0-300С-0,5%

 
	НД производителя
	шт
	1

	15
	Термопреобразователь сопротивления


	ТПТУ-1-1-320-142/0-150С-0,5%

 
	НД производителя
	шт
	1

	16
	Термопреобразователь с выходным сигналом класс точности 0,5


	ТМТУ-1-160-142/-50

-0-50-0,5%

 
	НД производителя
	шт
	1

	17
	Термопреобразователь 
	ТСП-1-С1-02-1600-100П-А-(-50-200)

 
	НД производителя
	шт
	2

	18
	Термометр
	ТСМ-02 427.11-92

 
	ТУ 95 2464-93
	шт
	4

	19
	Термометр
	ТСП-02 427.11-98

 
	ТУ 95 2464-93
	шт
	4

	20
	Гильза защитная на высокое давление для термопреобразователей длиной 200мм для пара +560С 14Мпа и +545С 25Мпа и воды +280С 38Мпа из легированной стали марки 12Х1МФ с внутренней резьбой М20х1,5 монтажной резьбой М33х2 размером под ключ 41


	427.17-09

 
	ТУ 95 2464-93
	шт
	5

	21
	Гильза защитная на высокое давление для термопреобразователей длиной 250мм для пара +560С 14Мпа и +545С 25Мпа и воды +280С 38Мпа из легированной стали марки 12Х1МФ с внутренней резьбой М20х1,5 монтажной резьбой М33х2 размером под ключ 41


	427.17-10

 
	ТУ 95 2464-93
	шт
	5

	22
	Гильза защитная на высокое давление для термопреобразователей длиной 320мм для пара +560С 14Мпа и +545С 25Мпа и воды +280С 38Мпа из легированной стали марки 12Х1МФ с внутренней резьбой М20х1,5 монтажной резьбой М33х2 размером под ключ 41


	427.17-11

 
	ТУ 95 2464-93
	шт
	6

	23
	Бобышка


	427.17.005-01

 
	НД производителя
	шт
	20

	24
	Бобышка


	ГКПШ 405221.017.1-007
 
	НД производителя
	шт
	80


Срок поставки: январь - март 2015г.

