Перечень  запасных частей к насосам
ЛОТ №1 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Марка, типоразмер и т.п.
	ГОСТ,  ТУ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Плунжер АР37-01-009
	Плунжер АР37-01-009 насоса НД 2,5-40/100 К14
	НД производителя
	шт
	14

	2
	Манжета АР18-01-012-10
	Манжета шевронная АР18-01-012-10 насоса НД 40/250
	НД производителя
	шт
	30

	3
	Вкладыш 216-05-2-2
	Вкладыш 216-05-2-2 насоса ХП 45/54-2,0-И-Щ
	НД производителя
	шт
	6

	4
	Втулка 216-03-3-1-01
	Втулка защитная нижняя 216-03-3-1-01 насоса ХП 45/54-2,0-И-Щ
	НД производителя
	шт
	4

	5
	Втулка МУВП-500/4
	Втулка МУВП-500/4 насоса ХП 45/54-И-Щ
	НД производителя
	шт
	4

	6
	Втулка ПКИ.713143.030-95
	Втулка ПКИ.713143.030-95 насоса ГХМ 25/32.1361 Наименование-Втулка, Вид изделия-деталь, Принадлежность к оборудованию-ГХМ 25/32.1361, Чертежный/каталожный номер-ПКИ.713143.030-95, 
	НД производителя
	шт
	4

	7
	Вкладыш ПКИ.713193.014-95
	 Вкладыш ПКИ.713193.014-95 насоса ГХМ 25/32.1361 Чертежный/каталожный номер-ПКИ.713193.014-95, Принадлежность к оборудованию-ГХМ 25/32.1361, Наименование-Вкладыш, Вид изделия-деталь,
	НД производителя
	шт
	4

	8
	Кольцо ПКИ.711143.015-95
	 Кольцо ПКИ.711143.015-95 насоса ГХМ 25/32.1361 Чертежный/каталожный номер-ПКИ.713143.015-95, Принадлежность к оборудованию-ГХМ 25/32.1361, Вид изделия-деталь, Наименование-кольцо,
	НД производителя
	шт
	8

	9
	Колесо Н49.889.01.00.003
	Рабочее колесо Н49.889.01.00.003 к насосу СМ 150-125-315/4 Наименование-Рабочее колесо, Принадлежность к оборудованию-СМ 150-125-315/4, Чертежный/каталожный номер-Н49.889.01.00.003, Вид изделия-запасная часть,
	НД производителя
	шт
	2

	10
	Вкладыш 216-04.001-2
	Вкладыш фторопластовый 216-04.001-2 насоса ХП 45/54-2-И-Щ
	НД производителя
	шт
	2

	11
	Манжета Н13.413.01.016
	Манжета Н13.413.01.016 насоса ХП-45/54-И-Щ
	НД производителя
	шт
	7

	12
	Шайба ГХ.758481.005-13
	Шайба ГХ.758481.005-13 насоса ОВ ГХМ 25/32
	НД производителя
	шт
	8

	13
	Вал 309.01.001.2-02 насоса 2ТХИ-90/49б-1,3
	309.01.001.2-02
	НД производителя
	шт
	1

	14
	Диск 310.00.003-3 насоса 2ТХИ-90/49б-1,3
	310.00.003-3
	НД производителя
	шт
	1

	15
	Колесо 310.00.001-1-05 насоса 2ТХИ-90/49б-1,3
	310.00.001-1-05
	НД производителя
	шт
	2

	16
	Втулка для насоса АХП50-32-200-0,8И-СД материал сплав Н85 СДЛ черт.100-8-5А-03(И) Принадлежность к оборудованию-АХП50-32-200-0,8-И-СД, Вид изделия-деталь, Чертежный/каталожный номер-100-8-5А-03(И), Наименование-Втулка защитная,
	ч.100-8-5А-03(И)
	ГОСТ 26-06-2001
	шт
	4

	17
	Вкладыш для насоса АХП 50-32-200-0,8И-СД ч.22-47-4А Вид изделия-сборочная единица, Наименование-Вкладыш, Чертежный/каталожный номер-ч.22-47-4А, Принадлежность к оборудованию-АХП 50-32-200-0,8И-СД,
	ч.22-47-4А
	ГОСТ 8752-79
	шт
	4

	18
	Манжета для уплотнения плунжера №5 рис 6 паспорта насоса НДГ 2,5 2500/10 ЗАО Талнах
	№5 рис 6 паспорта
	НД производителя
	шт
	24

	19
	Манжета для уплотнения плунжера №5 рис 6 паспорта насоса НДГ 2,5 1600/10 ЗАО Талнах
	№5 рис 6 паспорта
	НД производителя
	шт
	20

	20
	Колесо рабочее для насоса NB-80-200/200-A-F-A-BAQE Q 199,2 H 46,3
	NB-80-200/200-A-F-A-BAQE
	НД производителя
	шт
	2

	21
	Колесо рабочее для насоса АХП 50-32-200-0,8И-СД
	
	НД производителя
	шт
	1

	22
	Кольцо Н13.921.00.002-2-05 насоса ХП45/54-2,0 И-Щ
	Н13.921.00.002-2-05
	НД производителя
	шт
	4

	23
	Клапан обратный 23 к насосу НДГ 1600/10
	 НДГ 1600/10
	НД производителя
	шт
	1

	24
	Клапан обратный 23 к насосу НДГ2500/10
	НДГ2500/10
	НД производителя
	шт
	1

	25
	Клапан подпиточный 24 к насосу НДГ 1600/10
	24
	НД производителя
	шт
	1

	26
	Клапан подпиточный 24 к насосу НДГ 2500/10
	24
	НД производителя
	шт
	1

	27
	Клапан шаровый ТН32.000 к насосу НДГ 1600/10
	ТН32.000
	НД производителя
	шт
	4

	28
	Комплект быстроизнашиваемых деталей 96509609 к CRN 20-08
	96509609
	НД производителя
	шт
	3

	29
	Мембрана для насоса НДГ 2,5 1600/10
	
	НД производителя
	шт
	3

	30
	Мембрана для насоса НДГ 2,5 2500/16
	
	НД производителя
	шт
	3

	31
	Подшипник 66311 к насосу СМ150-125-315
	66311
	НД производителя
	шт
	6

	32
	Колесо рабочее к насосу 2СМ150-125-315/4 Ливгидромаш
	
	НД производителя
	шт
	3

	33
	Плунжер М63/60.00.010 к НДГ2,5 1000/10КА
	М63/60.00.010
	НД производителя
	шт
	2

	34
	Подшипник В-4042
	В-4042
	НД производителя
	шт
	1

	35
	Подшипник В-4041
	В-4041
	НД производителя
	шт
	1

	36
	Муфта упругая втулочно-пальцевая Н03.3.302.00.00.050 к 1Д315-50
	Н03.3.302.00.00.050
	НД производителя
	шт
	2


Срок поставки по Лоту №1: 01.01.2015г. - 28.02.2015г.
ЛОТ №2

	№ п/п
	Наименование продукции
	Марка, типоразмер и т.п.
	ГОСТ,  ТУ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Комплект быстроизнашиваемых деталей 96509609 к CRN 20-08
	96509609
	НД производителя
	шт
	2


Срок поставки по Лоту №2: 01.01.2015г. - 31.01.2015г.
