                                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                       на ремонт бетонных конструкций ОРУ-220/35 кВ.
1.Наименование филиала.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.

Открытое распредустройство ОРУ-220 кВ. Открытое распредустройство ОРУ-35 кВ
                                                                                                                                                                                               3. Основание для производства Работ.
Программа ремонтов филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 год.
4. Цель проведения работ.

Восстановление  защитного слоя бетона (заделка трещин, восстановление геометрии) на  опорах порталов на ОРУ-220/35 кВ и опорах, поддерживающих изоляторы на ОРУ-220 кВ.  при температуре наружного воздуха до -20°С.  Продление срока службы электрооборудования.
 5. Содержание работ.
	№№

п/п
	Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования*
	Объем планируемых работ

	
	
	ед. изм.
	кол-во

	1
	             2
	3
	4

	Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением,          в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи;                                            Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего  оборудования.

	
	ОРУ-35кВ.
	
	

	1
	Подготовка бетонных поверхностей для заделки трещин. (Раскрытие трещин механическим способом. Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом).
	       м2
	      27,5

	2
	Нанесение  грунтовки   на бетонные поверхности.
	       м2
	     27,5

	3
	Обезжиривание арматуры.
	       м2
	     17,0

	4
	Антикоррозийное покрытие арматуры.
	       м2
	     17,0

	5
	Нанесение  состава на поверхности бетонных и железобетонных конструкций при ремонте трещин.
	       м2
	     27,5

	6
	Нанесение  гидроизолирующего покрытия  на поверхности бетонных и железобетонных конструкций.
	                             м2
	     27,5

	7
	Установка устройств при заделке трещин на высоте до 15м.
	       узел
	        12

	8
	Уборка рабочей зоны от образовавшегося в ходе выполнения работ мусора и его вывоз в место складирование.
	    операц.
	        1

	9
	                                                                                                      Приемка выполненных работ и рабочей зоны.
	    операц.
	        1

	                                                           ОРУ-220 кВ.


	
	Трещины в порталах без оголения арматуры:
	
	

	10
	Подготовка бетонных поверхностей для заделки трещин. (Раскрытие трещин механическим способом. Очистка                бетонных поверхностей сжатым воздухом).
	      м2
	       39,9

	11
	Нанесение  грунтовки   на бетонные поверхности.
	      м2
	       39,9

	12
	Нанесение  состава на поверхности бетонных и железобетонных конструкций при ремонте трещин.
	      м2
	       39,9

	13
	Нанесение  гидроизолирующего покрытия  на поверхности бетонных и железобетонных конструкций.
	      м2
	       39,9

	14
	Установка устройств при заделке трещин на высоте до 15м.
	узел
	       13

	
	Трещины в  опорах, поддерживающих изоляторы с оголением арматуры:
	
	

	15
	Подготовка бетонных поверхностей для заделки трещин. (Раскрытие трещин механическим способом. Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом).
	                          м2
	      85,0

	16
	Нанесение  грунтовки   на бетонные поверхности.
	                          м2
	      85,0

	17
	Обезжиривание поверхностей арматуры.
	       м2
	20,0
	

	18
	Антикоррозийное покрытие арматуры.
	       м2
	20,0
	

	19
	Нанесение состава на поверхности бетонных и железобетонных конструкций при ремонте трещин.
	       м2
	85,0
	

	20
	Нанесение  гидроизолирующего покрытия  на поверхности бетонных и железобетонных конструкций.
	       м2
	      85,0

	21
	Установка устройств при заделке трещин, на высоте до 2м.
	     узел
	      36,0


	22
	Уборка рабочей зоны от образовавшегося в ходе выполнения работ мусора и его вывоз в место складирование.
	    операц.
	        1

	24
	                                                                                                   Приемка выполненных работ и рабочей зоны.
	    операц.
	        1


Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

     6.Требования к Подрядчику
6.1.
Наличие у Подрядчика  свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

-  Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов.

-  Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.
6.2. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.3. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.4. Подрядчик  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик   обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика   от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика   на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.5. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

· в электроустановках до и выше 1000В;

· работ на высоте;

Персонал Подрядчика  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

6.6. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.7. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.8. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.9. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.10. Работы  должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.11. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик  обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 

6.12. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик. 

6.13. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

6.14. Наличие у Подрядчика  положительных референций на выполнение аналогичных Работ.
6.15. Подрядчик  обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.16. В составе конкурсной документации должна быть представлены:

· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

6.17. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. Требования к выполнению работ:
7.1 Работы должны быть выполнены  в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
                  - СП 28.13 330 2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
             - Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской  Федерации от 24.07.2013 N 328н «ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК»
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

7.2 
Подрядчик  обязан выполнить работы  в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения работ.

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются  с применением оборудования и материалов  Подрядчика. 

8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 

8.3.  Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку оборудования, материалов, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.4. Вновь устанавливаемые оборудование  и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
8.5. Входной контроль оборудования и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
9. Этапы и сроки выполнения Работ.
9.1. Сроки выполнения Работ:
Срок начала выполнения Работ   12 января  2015 года;

Срок окончания выполнения Работ   31 июля 2015года.

9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода оборудования в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.
10. Требования к сдаче-приемке Работ.
10.1 Сдача-приемка Работ  осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 

10.2.Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
10.3.Сдача работ должна осуществляться в соответствии с  нормативно-техническими документами.
10.4.Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

11. Документация, предъявляемая Заказчику.

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2. Сертификаты на материалы  и акты входного контроля.
11.3. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

11.4. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.

11.5. Табели учёта рабочего времени.

12. Гарантия Подрядчика  работ.
Подрядчик  должен гарантировать:


12.1. Надлежащее качество Работ  в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Выполнение всех Работ  в установленные сроки.

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

12.4. Подрядчик  несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5. Срок гарантии выполненных Работ  устанавливается продолжительностью не менее 24 месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

	
	


