## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR028614 (внутр. номер К0756/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 34 2400.03:00118 | Предохранитель BUSS FUSE DMM 44/100 | Предохранитель BUSS FUSE DMM 44/100 | BUSS FUSE DMM 44/100 | НД Производителя |  |  |  | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
2 | 34 2400.03:00119 | Предохранитель BUSS FUSE DMM 11F | Предохранитель BUSS FUSE DMM 11F | BUSS FUSE DMM 11F | НД Производителя |  |  |  | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
3 | 34 2450.01:00020 | Рубильник ВР32-37В31250-32УХЛ в ящике ЯРП11М-371-32УХЛ3 | Рубильник ВР32-37В31250-32УХЛ в ящике ЯРП11М-371-32УХЛ3 номинальное напряжение 380В номинальный ток 400А с предохранителями ПН-2-400 10У3 степень зашиты не менее IP31 | ВР32-37В31250-32УХЛ | НД Производителя |  |  |  | 15.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
4 | 34 2700.01:00007 | Пускатель ПМА-4100УХЛ4Б 380В 2з+2р | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМА-4100УХЛ4Б 63А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта | ПМА-4100УХЛ4Б 380В | НД Производителя |  |  |  | 212.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
5 | 34 2700.01:00011 | Пускатель ПБР-2М | Пускатель электромагнитный бесконтактный реверсивный ПБР-2М | ПБР-2М | НД Производителя |  |  |  | 2.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
6 | 34 2700.01:00012 | Пускатель ПМЛ-1501Б 220В | Пускатель электромагнитный реверсивный переменного тока ПМЛ-1501Б напряжение в цепи включающей катушки 220В | ПМЛ-1501Б | НД Производителя |  |  |  | 12.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
7 | 34 2700.01:00024 | Пускатель ПМА-4100УХЛ4В 220В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМА-4100УХЛ4Б 220В степень защиты IP00 номинальный ток 63А напряжение в цепи включающей катушки 220В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта | ПМА-4100УХЛ4В 220В | ТУ16-644.005-84 |  |  |  | 11.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
8 | 34 2700.01:00028 | Пускатель ПМ12-010101УХЛ4В 220В 3р | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-010101УХЛ4В IP00 напряжение в цепи включающей катушки 220В 3 размыкающих дополнительных | ПМ12-010101УХЛ4В 220В 3р | НТД завода изготовителя |  |  |  | 6.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
9 | 34 2700.01:00040 | Пускатель ПМЕ-311М 380В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока с тепловым реле ПМЕ-311М напряжение в цепи включающей катушки 380В | ПМЕ-311М | НД Производителя |  |  |  | 4.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
10 | 34 2700.01:00058 | Пускатель электромагнитный ПМЛ-1100Б, 220В 10А 1но | Пускатель электромагнитный ПМЛ-1100Б, 220В 10А 1но |  | НД Производителя |  |  |  | 30.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
11 | 34 2700.01:00073 | Пускатель электромагнитный ПМ 12-100-150 380В | Пускатель электромагнитный ПМ 12-100-150 380В |  | НД Производителя |  |  |  | 30.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
12 | 34 2700.01:00007 | Пускатель ПМА-4100УХЛ4Б 380В 2з+2р | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМА-4100УХЛ4Б 63А IP00 напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта | ПМА-4100УХЛ4Б 380В | НД Производителя |  |  |  | 11.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
13 | 34 2700.01:00039 | Пускатель ПМЕ-211 380В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока с тепловым реле ПМЕ-211 напряжение в цепи включающей катушки 380В | ПМЕ-211 380В | НД Производителя |  |  |  | 12.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
14 | 34 2700.01:00218 | Пускатель ПМЛ-11000 380В | Пускатель магнитный ПМЛ-11000 4А 380В | ПМЛ-11000 380В | ТУ 17-231-01-01 |  |  |  | 25.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
15 | 34 2700.01:00219 | Пускатель ПМЕ-311 380В | Пускатель электромагнитный ПМЕ-311 380В 40А напряжение катушки управления 380В | ПМЕ-311 | ТУ 16-526.491-94 |  |  |  | 9.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
16 | 34 2700.01:00222 | Пускатель ПМА 6202 | Пускатель электромагнитный ПМА 6202 | ПМА 6202 | НД Производителя |  |  |  | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
17 | 34 2700.01:00228 | Пускатель ПМЕ-211 220В | Пускатель электромагнитный переменного тока реверсивный без теплового реле ПМЕ-211 220В напряжение в цепи включающей катушки 220В степень защиты IP00 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта | ПМЕ-211 220В | НД Производителя |  |  |  | 6.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
18 | 34 2700.01:00278 | Пускатель ПМЛ-1165М | Пускатель электромагнитный ПМЛ-1165М напряжение цепи управления(катушки) постоянное 220В номинальный ток 10А | ПМЛ-1165М | НД Производителя |  |  |  | 30.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
19 | 34 2700.01:00280 | Пускатель ПМ12-025105 220В 2з+2р | Пускатель ПМ12-025105 220В 2з+2р с управлением на постоянном токе | ПМ12-025105 | НД Производителя |  |  |  | 12.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
20 | 34 2700.01:00281 | Пускатель ПМ 12-100-150 220В | Пускатель магнитный ПМ 12-100-150 напряжение 220В | ПМ 12-100-150 | НД Производителя |  |  |  | 20.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
21 | 34 2700.01:00282 | Пускатель ПМ12-160200УХЛ4 В РТТ5-180-1602 | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-160200УХЛ4 В РТТ5-180-1602 напряжение в цепи включающей катушки 220В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта | ПМ12-160200УХЛ4 В РТТ5-180-1602 | ТУ 3427-034-05758144-2007 |  |  |  | 6.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
22 | 34 2840.01:00053 | Пост ПАСВ 3-С-33-1К В2 | Пост аварийной сигнализации ПАСВ 3-С-33-1К В2 | ПАСВ 3-С-33-1К В2 |  |  |  |  | 20.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
23 | 34 2900.05:00001 | Контакт состояния КС-47 | Контакт состояния КС-47 |  | НД Производителя |  |  |  | 22.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
24 | 34 2900.05:00030 | Контакт подвижный к КТ-6013 | Контакт подвижный к контактору КТ-6013 100А |  | НД Производителя |  |  |  | 40.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
25 | 34 2900.05:00031 | Контакт неподвижный к КТ-6013 | Контакт неподвижный к контактору КТ-6013 100А |  | НД Производителя |  |  |  | 40.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
26 | 34 2900.05:00032 | Контакт подвижный к КТ-6023 | Контакт подвижный к контактору КТ-6023 160А |  | НД Производителя |  |  |  | 50.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
27 | 34 2900.05:00033 | Контакт неподвижный к КТ-6023 | Контакт неподвижный к контактору КТ-6023 160А | КТ-6023 | НД Производителя |  |  |  | 50.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
28 | 34 2900.05:00034 | Контакт подвижный к КТ-6033 | Контакт подвижный к контактору КТ-6033 250А |  | НД Производителя |  |  |  | 40.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
29 | 34 2900.05:00035 | Контакт неподвижный к КТ-6033 | Контакт неподвижный к контактору КТ-6033 250А |  | НД Производителя |  |  |  | 40.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
30 | 34 3000.13:00021 | Узел УКП-О-1-С-IP54 УХЛ4 | Узел коммутации электропривода УКП-О-1-С-IP54 УХЛ4 типовой | УКП-О-1-С-IP54 УХЛ4 | НД Производителя |  |  |  | 55.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
31 | 42 1000.06:00338 | Блок СА5-22М АВВ | Блок вспомогательных контактов фронтальный СА5-22М контакты 2-2 к контактору А26-30-10 220В | СА5-22М | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Доп.контактный блок CA5-22M к контактору | 20.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
32 | 42 1950.06:00095 | Побудитель ПМЭ-5-3006 | Побудитель расхода ПМЭ-5-3006 исполнение брызгозащищенное виброударопрочное | ПМЭ-5-3006 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | 0 | 3.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт