Технические требования на поставку ионообменных смол 
в  2015г.

Ионообменные смолы импортного и отечественного производства
· Срок поставки -  строго по графику указанному в конкурсной документации.

· Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96.
· Требования к упаковке – 25-ти литровые полиэтиленовые мешки, уложенные и упакованные на 1000 литровые паллеты (40 мешков), или 500 кг полипропиленовые мешки.
· Приемка товара  производится по количеству и качеству. Обязательно наличие документом о качестве, поставляемого материала.

· Документ о качестве должен содержать: 
товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

наименование продукта;

номер партии и дату выпуска;

масса нетто;

результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта.

· В случае обнаружения во взятых пробах несоответствия показателей ГОСТу, ионообменная смола подлежит возврату, а все затраты по ее приобретению и доставке ложатся на Поставщика.
· При поставке импортных материалов Компания поставщика должна предоставить документы подтверждающие,  что является официальным дилером компании-изготовителя фильтрующих материалов. 

· Поставщик должен гарантировать соответствие ионообменных смол требованиям ГОСТа указанного в конкурсной документации.
