Технические требование на поставку сополимера в  2015г.

· Срок поставки – июнь 2015 г.
· Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96.
· Фракция должная соответствовать заявленной 0,6-0,8 мм.
· Документ о качестве должен содержать:  

товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

наименование продукта;

номер партии и дату выпуска;

масса нетто;

результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям стандарта.
· Поставщик должен гарантировать соответствие ТУ 6-05-1811-83.
· Требования к поставке сополимера – в мешках по 500 кг.
