## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR028586
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 25 4000.02:00041 | Шланг поливочный ф25 | Шланг поливочный ф25 | Шланг поливочный ф25 | НД Производителя |  |  |  | 100.000000 м | ДП | Текущий | Эксплуатация
2 | 25 4000.02:00058 | Шланг Classic 08553-20.000.00 Gardena | Шланг Classic 085533-20.000.00 Gardena 19мм(3/4") длина 25м | 085533-20.000.00 | НД Производителя |  |  |  | 4.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
3 | 25 4000.02:00063 | Шланг ПВХ ф100х6,7мм 3бар | Шланг эластичный из устойчивого к ударам и давлению ПВХ армированный усиливающей спиралью диаметром 100мм внутренняя поверхность гладкая внешняя слегка ребристая
рабочая температура от -30+70град. рабочее давление 3бар максимальное давление 9бар толщина стенки 6,7мм упаковка 30м |  | НД Производителя |  |  |  | 45.000000 м | ДП | Текущий | Эксплуатация
4 | 25 4000.02:00064 | Рукав поливочный ПВХ ф19мм 5атм. | Рукав поливочный пластмассовый ПВХ армированный нитью диаметром 19мм
рабочая температура от -10+50град. максимальное давление до 5атм. бухта 20м |  | НД Производителя |  |  |  | 100.000000 м | ДП | Текущий | Эксплуатация
5 | 25 4000.02:00081 | Шланг 1SC-15-6-1/4bsp-1/4bsp-225 Karcher | Шланг 1SC-15-6-1/4bsp-1/4bsp-225 Karcher для аппарата высокого давления 225 бар длина 15м диаметр 6мм 1/4" BSP(Ш) 1/4" BSP(Г) | 1SC-15-6-1/4bsp-1/4bsp-225 | НД Производителя |  |  |  | 2.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
6 | 25 5000.01:00063 | Рукав Г(IV)-10-16-28-У | Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом класса Г(IV) для воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов на рабочее давление 10кгс/см2(1,0МПа) внутренним диаметром 16мм наружным 28мм с комбинированной тканью для умеренного климата | Г(IV)-10-16-28-У | ГОСТ 18698-79 | Класс |  | Г(IV) | 100.000000 м | ДП | Текущий | Эксплуатация
Диаметр внутренний | мм | 16
Длина | мм | ,
Рабочее/разрывное(для РВД по ГОСТ 25452) давление | МПа(кгс/см2) | 1
Наружный диаметр | мм | 28
Тип и конструкция |  | напорный с текстильным каркасом
7 | 25 5000.01:00159 | Рукав I-9,0-0,63 | Рукав резиновый класса I с внутренним диаметром 9мм на рабочее давление 0,63МПа работоспособный в районах с умеренным климатом | I-9,0-0,63 | ГОСТ 9356-75 | Длина | мм | , | 400.000000 м | ДП | Текущий | Эксплуатация
Наружный диаметр | мм | ,,
Диаметр внутренний | мм | 9
Тип и конструкция |  | Рукав ацетиленовый
Класс |  | 1