## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR028252 (внутр. номер К0654/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 36 3900.01:01237 | Втулка МУВП 2000\5 СПТ 2935-79 | Втулка МУВП 2000\5 СПТ 2935-79 упругая насоса Х 280-72 | СПТ 2935-79 | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер |  | МУВП 2000\5 СПТ 2935-79 | 20.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Наименование |  | Втулка
[6 empty] | Вид изделия |  | деталь
[6 empty] | Принадлежность к оборудованию |  | Х 280-72
2 | 36 3900.01:00587 | Втулка МУВП-40/3 | Втулка упругая МУВП-40/3 | МУВП-40/3 | НД Производителя | Наименование |  | Втулка | 216.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Вид изделия |  | деталь
[6 empty] | Чертежный/каталожный номер |  | МУВП-40/3
[6 empty] | Принадлежность к оборудованию |  | ХП-45/54-И-Щ
3 | 36 3900.01:00745 | Втулка МУВП-80/3 | Втулка МУВП-80/3 насоса ХП 45/54-И-Щ | МУВП-80/3 | НД Производителя | Наименование |  | Втулка | 80.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Чертежный/каталожный номер |  | МУВП-80/3
[6 empty] | Принадлежность к оборудованию |  | ХП-45/54-И-Щ
[6 empty] | Вид изделия |  | деталь
4 | 22 9000.08:00037 | Кольцо 008-012-25-2-2 | Кольцо 008-012-25-2-2 перепускного электроклапана И 53074-025 ТО | 008-012-25-2-2 | ГОСТ 18829-73;ГОСТ 9833-73 |  |  |  | 3.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
5 | 25 3100.03:00007 | Кольцо 019-022-19-2-4 | Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств для штока диаметром 19мм цилиндра диаметром 22мм диаметром сечения 1,9мм группы точности 2 группы резины 4 | 019-022-19-2-4 | ГОСТ 18829-73; ГОСТ 9833-73 | Диаметр цилиндра | мм | 22 | 24.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Диаметр сечения | ммх10 | 1.9
[6 empty] | Группа(тип) резины |  | 4
[6 empty] | Диаметр штока | мм | 19
[6 empty] | Группа точности |  | 2
6 | 25 3100.03:00004 | Кольцо 025-030-30-2-3 | Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств для штока диаметром 24мм цилиндра диаметром 30мм диаметром сечения 3мм группы точности 2 группы резины 3 | 025-030-30-2-3 | ГОСТ 18829-73; ГОСТ 9833-73 | Диаметр штока | мм | 24 | 12.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Диаметр цилиндра | мм | 30
[6 empty] | Диаметр сечения | ммх10 | 3
[6 empty] | Группа(тип) резины |  | 3
[6 empty] | Группа точности |  | 2
7 | 22 9000.08:00038 | Кольцо 026-032-36-2-2 | Кольцо 026-032-36-2-2 перепускного электроклапана И 53074-025 ТО | 026-032-36-2-2 | ГОСТ 18829-73;ГОСТ 9833-73 |  |  |  | 2.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
8 | 22 9000.08:00039 | Кольцо 030-038-46-2-2 | Кольцо 030-038-46-2-2 перепускного электроклапана И 53074-025 ТО | 030-038-46-2-2 | ГОСТ 18829-73;ГОСТ 9833-73 |  |  |  | 2.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
9 | 25 3100.03:00039 | Кольцо 034-040-36-2-2 | Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств для штока диаметром 34мм цилиндра диаметром 40мм диаметром сечения 3,6мм группы точности 2 группы резины 2 | 034-040-36-2-2 | ГОСТ 18829-73; ГОСТ 9833-73 | Диаметр цилиндра | мм | 40 | 15.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Диаметр сечения | ммх10 | 3.6
[6 empty] | Диаметр штока | мм | 34
[6 empty] | Группа точности |  | 2
[6 empty] | Группа(тип) резины |  | 2
10 | 22 9000.08:00040 | Кольцо 036-044-46-2-2 | Кольцо 036-044-46-2-2 перепускного электроклапана И 53074-025 ТО | 036-044-46-2-2 | ГОСТ 18829-73;ГОСТ 9833-73 |  |  |  | 2.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
11 | 25 3100.03:00005 | Кольцо 037-045-46-2-2 | Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств для штока диаметром 37мм цилиндра диаметром 45мм диаметром сечения 4,6мм группы точности 2 группы резины 2 | 037-045-46-2-2 | ГОСТ 18829-73; ГОСТ 9833-73 | Диаметр штока | мм | 37 | 15.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Диаметр цилиндра | мм | 45
[6 empty] | Диаметр сечения | ммх10 | 4.6
[6 empty] | Группа(тип) резины |  | 2
[6 empty] | Группа точности |  | 2
12 | 25 3100.03:00059 | Кольцо 042-048-36-2-2 | Кольцо 042-048-3,6-2-2 Диаметр цилиндра, мм-48, Диаметр сечения, ммх10-3,6, Группа точности-2, Диаметр штока, мм-42, Группа(тип) резины-2, | 042-048-3,6-2-2 | ГОСТ 9833-73 | Диаметр цилиндра | мм | 48 | 36.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Диаметр сечения | ммх10 | 3.6
[6 empty] | Группа точности |  | 2
[6 empty] | Диаметр штока | мм | 42
[6 empty] | Группа(тип) резины |  | 2
13 | 25 3100.03:00016 | Кольцо 105-115-58-2-1 | Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств для штока диаметром 105мм цилиндра диаметром 115мм диаметром сечения 5,8мм группы точности 2 группы резины 1 | 105-115-58-2-1 | ГОСТ 18829-73; ГОСТ 9833-73 | Диаметр штока | мм | 105 | 9.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Группа точности |  | 2
[6 empty] | Группа(тип) резины |  | 1
[6 empty] | Диаметр цилиндра | мм | 115
[6 empty] | Диаметр сечения | ммх10 | 5.8
14 | 25 3100.03:00041 | Кольцо 2-180-3,3-1136 | Кольцо резиновое 2-180-3,3-1136 |  | ОСТ В 38.0529-86 | Группа точности |  | - | 3.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Группа(тип) резины |  | -
[6 empty] | Диаметр штока | мм | 0
[6 empty] | Диаметр цилиндра | мм | 0
[6 empty] | Диаметр сечения | ммх10 | 0
15 | 25 3100.03:00042 | Кольцо 2-254-6,2-3012 | Кольцо 2-254-6,2-3012 Группа(тип) резины--, Группа точности--, Диаметр цилиндра, мм-0, Диаметр сечения, ммх10-0, Диаметр штока, мм-0, |  | ОСТ В 38.0529-86 | Группа(тип) резины |  | - | 4.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Группа точности |  | -
[6 empty] | Диаметр цилиндра | мм | 0
[6 empty] | Диаметр сечения | ммх10 | 0
[6 empty] | Диаметр штока | мм | 0
16 | 36 3900.01:00830 | Кольцо МУВП К-2 | Кольцо МУВП К-2 (27х14х3,5х7) | МУВП К-2 | ГОСТ 21424-75 | Принадлежность к оборудованию |  | - | 240.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Чертежный/каталожный номер |  | -
[6 empty] | Наименование |  | Кольцо
[6 empty] | Вид изделия |  | деталь
17 | 36 3900.01:01137 | Кольцо МУВП к4 | Кольцо резиновое МУВП к4 (45х24х6х11) для насоса Х280/72 | МУВП к4 | ГОСТ 21424-75 | Наименование |  | Кольцо резиновое | 280.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Принадлежность к оборудованию |  | Х280/72
[6 empty] | Вид изделия |  | деталь
[6 empty] | Чертежный/каталожный номер |  | -
18 | 36 3900.01:01138 | Кольцо МУВП к5 | Кольцо резиновое МУВП к5 (56,5х30х7,5х14) для насоса КСВ-100-95 | МУВП к5 | ГОСТ21424-75 | Наименование |  | Кольцо резиновое | 738.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Чертежный/каталожный номер |  | -
[6 empty] | Вид изделия |  | деталь
[6 empty] | Принадлежность к оборудованию |  | КСВ-100-95
19 | 36 3900.01:00833 | Кольцо МУВП К-6 | Кольцо резиновое МУВП К-6 (70,5х38х9,5х18) | МУВП К-6 | ГОСТ 21424-75 | Чертежный/каталожный номер |  | - | 752.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Наименование |  | Кольцо
[6 empty] | Вид изделия |  | деталь
[6 empty] | Принадлежность к оборудованию |  | -
20 | 36 3900.01:00836 | Кольцо МУВП К-7 | Кольцо резиновое МУВП К-7 86,5х46х11,5х23 | МУВП К-7 | ГОСТ 21424-93 | Наименование |  | Кольцо резиновое МУВП К-7 | 96.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Принадлежность к оборудованию |  | -
[6 empty] | Чертежный/каталожный номер |  | -
[6 empty] | Вид изделия |  | деталь
21 | 25 3100.01:00099 | Манжета 1.1-150х180 | Манжета резиновая армированная однокромочная(тип 1) с механически обработанной кромкой(исполнение 1) для вала диаметром 150мм с наружным диаметром 180мм |  | ГОСТ 8752-79 | Тип |  | 1 | 48.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Вид |  | армированная однокромочная
[6 empty] | Исполнение, для армированных манжет |  | 1
[6 empty] | Группа резины |  | 0
[6 empty] | Наружный диаметр(или диаметр цилиндра) | мм | 180
[6 empty] | Внутренний диаметр(диаметр вала, поршня, штока) | мм | 150
22 | 25 3100.01:00063 | Манжета 1.1-15х30-1 | Манжета резиновая армированная однокромочная(тип 1) с механически обработанной кромкой(исполнение 1) для вала диаметром 15мм с наружным диаметром 30мм из резины группы 1 ряда 1 | 1.1-15х30-1 | ГОСТ 8752-79 | Тип |  | 1 | 16.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Исполнение, для армированных манжет |  | с механически обработанной кромкой
[6 empty] | Наружный диаметр(или диаметр цилиндра) | мм | 30
[6 empty] | Группа резины |  | 1
[6 empty] | Вид |  | армированная
[6 empty] | Внутренний диаметр(диаметр вала, поршня, штока) | мм | 30
23 | 25 3100.01:00125 | Манжета 1.1-17х32-1 | Манжета резиновая армированная однокромочная(тип 1) с формованной кромкой(исполнение 1) для вала диаметром 17мм с наружным диаметром 32мм из резины группы 1 ряда 1 | 1.1-17х32-1 | ГОСТ 8752-79 | Тип |  | 1 | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Исполнение, для армированных манжет |  | с формованной кромкой
[6 empty] | Группа резины |  | 1
[6 empty] | Вид |  | армированная
[6 empty] | Внутренний диаметр(диаметр вала, поршня, штока) | мм | 17
[6 empty] | Наружный диаметр(или диаметр цилиндра) | мм | 32
24 | 25 3100.01:00081 | Манжета 1.1-55х80-3 | Манжета резиновая армированная однокромочная(тип 1) с механически обработанной кромкой(исполнение 1) для вала диаметром 55мм с наружным диаметром 80мм из резины группы 3 рядов 1 и 4 | 1.1-55х80-3 | ГОСТ 8752-79 | Исполнение, для армированных манжет |  | с механически обработанной кромкой | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Внутренний диаметр(диаметр вала, поршня, штока) | мм | 80
[6 empty] | Вид |  | армированная
[6 empty] | Наружный диаметр(или диаметр цилиндра) | мм | 80
[6 empty] | Группа резины |  | 3
[6 empty] | Тип |  | 1
25 | 25 3100.01:00080 | Манжета 1.2-160х190-1 | Манжета резиновая армированная однокромочная(тип 1) с формованной кромкой(исполнение 2) для вала диаметром 160мм с наружным диаметром 190мм из резины группы 1 ряда 1 | 1.2-160х190-1 | ГОСТ 8752-79 | Вид |  | армированная | 24.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Исполнение, для армированных манжет |  | с формованной кромкой
[6 empty] | Группа резины |  | 1
[6 empty] | Тип |  | 1
[6 empty] | Наружный диаметр(или диаметр цилиндра) | мм | 190
[6 empty] | Внутренний диаметр(диаметр вала, поршня, штока) | мм | 190
26 | 25 3100.01:00089 | Манжета 1.2-200х240-1 | Манжета резиновая армированная однокромочная(тип 1) с формованной кромкой(исполнение 2) для вала диаметром 200мм с наружным диаметром 240мм из резины группы 1 | 1.2-200х240-1 | ГОСТ 8752-79 | Группа резины |  | 1 | 48.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Вид |  | армированная
[6 empty] | Тип |  | 1
[6 empty] | Наружный диаметр(или диаметр цилиндра) | мм | 240
[6 empty] | Исполнение, для армированных манжет |  | 2
[6 empty] | Внутренний диаметр(диаметр вала, поршня, штока) | мм | 200
27 | 25 3100.01:00018 | Манжета 1.2-20х40-1 | Манжета резиновая армированная однокромочная(тип 1) с формованной кромкой(исполнение 2) для вала диаметром 20мм с наружным диаметром 40мм из резины группы 1 ряда 1 | 1.2-20х40-1 | ГОСТ 8752-79 | Исполнение, для армированных манжет |  | с формованной кромкой | 12.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Наружный диаметр(или диаметр цилиндра) | мм | 40
[6 empty] | Вид |  | армированная
[6 empty] | Тип |  | 1
[6 empty] | Внутренний диаметр(диаметр вала, поршня, штока) | мм | 40
[6 empty] | Группа резины |  | 1
28 | 25 3100.01:00148 | Манжета 1.2-25х42-2 | Манжета резиновая армированная однокромочная(тип 1) с формованной кромкой(исполнение 2) для вала диаметром 25мм с наружным диаметром 42мм из резины группы 2 ряда 1 | 1.2-25х42-2 | ГОСТ 8752-79 | Исполнение, для армированных манжет |  | с формованной кромкой | 24.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Наружный диаметр(или диаметр цилиндра) | мм | 42
[6 empty] | Тип |  | 1
[6 empty] | Вид |  | армированная
[6 empty] | Группа резины |  | 2
[6 empty] | Внутренний диаметр(диаметр вала, поршня, штока) | мм | 25
29 | 25 3100.01:00029 | Манжета 1.2-50х70-1 | Манжета резиновая армированная однокромочная(тип 1) с формованной кромкой(исполнение 2) для вала диаметром 50мм с наружным диаметром 70мм из резины группы 1 ряда 1 | 1.2-50х70-1 | ГОСТ 8752-79 | Тип |  | 1 | 36.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Исполнение, для армированных манжет |  | с формованной кромкой
[6 empty] | Группа резины |  | 1
[6 empty] | Вид |  | армированная
[6 empty] | Наружный диаметр(или диаметр цилиндра) | мм | 70
[6 empty] | Внутренний диаметр(диаметр вала, поршня, штока) | мм | 70
30 | 25 3100.01:00005 | Манжета 1.2-95х120-1 | Манжета резиновая армированная однокромочная(тип 1) с формованной кромкой(исполнение 2) для вала диаметром 95мм с наружным диаметром 120мм из резины группы 1 ряда 1 | 1.2-95х120-1 | ГОСТ 8752-79 | Тип |  | 1 | 12.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Группа резины |  | 1
[6 empty] | Исполнение, для армированных манжет |  | с формованной кромкой
[6 empty] | Вид |  | армированная
[6 empty] | Наружный диаметр(или диаметр цилиндра) | мм | 120
[6 empty] | Внутренний диаметр(диаметр вала, поршня, штока) | мм | 120
31 | 25 3100.01:00079 | Манжета 2.1-130х160-1 | Манжета резиновая армированная однокромочная с пыльником(тип 2) с механически обработанной кромкой(исполнение 1) для вала диаметром 130мм с наружным диаметром 160мм из резины группы 1 ряда 1 | 2.1-130х160-1 | ГОСТ 8752-79 | Тип |  | 2 | 24.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Наружный диаметр(или диаметр цилиндра) | мм | 160
[6 empty] | Вид |  | армированная
[6 empty] | Внутренний диаметр(диаметр вала, поршня, штока) | мм | 160
[6 empty] | Группа резины |  | 1
[6 empty] | Исполнение, для армированных манжет |  | с механически обработанной кромкой
32 | 25 3100.01:00094 | Манжета 2.1-85х110-2 | Манжета 2.1-85х110-2 Вид-армированная, Наружный диаметр(или диаметр цилиндра), мм-110, Внутренний диаметр(диаметр вала, поршня, штока), мм-110, Группа резины-2, Исполнение, для армированных манжет-с механически обработанной кромкой, Тип-2, | 2.1-85х110-2 | ГОСТ 8752-79 | Вид |  | армированная | 4.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Наружный диаметр(или диаметр цилиндра) | мм | 110
[6 empty] | Внутренний диаметр(диаметр вала, поршня, штока) | мм | 110
[6 empty] | Группа резины |  | 2
[6 empty] | Исполнение, для армированных манжет |  | с механически обработанной кромкой
[6 empty] | Тип |  | 2
33 | 36 3900.01:01015 | Манжета 40х20 АР18-01-011-14 | Манжета шевронная 40х20 АР18-01-011-14 насоса НД 40/250 |  | НД Производителя | Наименование |  | 0 | 100.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Чертежный/каталожный номер |  | 0
[6 empty] | Принадлежность к оборудованию |  | 0
[6 empty] | Вид изделия |  | деталь
34 | 36 3900.01:01016 | Манжета 40х20 АР18-01-012-14 | Манжета шевронная 40х20 АР18-01-012-14 насоса НД 40/250 |  | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер |  | АР18-01-012-14 | 96.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Вид изделия |  | деталь
[6 empty] | Наименование |  | Манжета шевронная 40х20
[6 empty] | Принадлежность к оборудованию |  | НД 40/250
35 | 36 3900.01:01017 | Манжета 60х40 АР18-01-011-14 | Манжета шевронная 60х40 АР18-01-011-14 насоса НД 40/250 |  | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер |  | АР18-01-011-14 | 80.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Вид изделия |  | деталь
[6 empty] | Наименование |  | Манжета шевронная
[6 empty] | Принадлежность к оборудованию |  | НД 40/250
36 | 36 3900.01:01018 | Манжета 60х40 АР18-01-012-14 | Манжета шевронная 60х40 АР18-01-012-14 насоса НД 40/250 |  | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | НД 40/250 | 8.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Наименование |  | Манжета шевронная 60х40
[6 empty] | Чертежный/каталожный номер |  | АР18-01-012-14
[6 empty] | Вид изделия |  | деталь
37 | 25 3100.01:00096 | Манжета 80х60 АР 18-01-012-14 | Манжета фторопластовая (Ф-4) 80х60 АР 18-01-012-14 | 80х60 АР 18-01-012-14 | ГОСТ 6969-54; ТУ 38-1051725-86 | Исполнение, для армированных манжет |  | 0 | 8.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип |  | фторопластовая
[6 empty] | Вид |  | гидравлическая
[6 empty] | Наружный диаметр(или диаметр цилиндра) | мм | 80
[6 empty] | Внутренний диаметр(диаметр вала, поршня, штока) | мм | 60
[6 empty] | Группа резины |  | 4
38 | 36 3900.01:01021 | Манжета 80х60 АР18-01-011-14 | Манжета шевронная 80х60 АР18-01-011-14 насоса НД 40/250 |  | НД Производителя | Наименование |  | Манжета шевронная | 8.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Принадлежность к оборудованию |  | НД 40/250
[6 empty] | Вид изделия |  | деталь
[6 empty] | Чертежный/каталожный номер |  | АР18-01-011-14
39 | 25 3100.01:00122 | Манжета ф28х14х8 | Манжета резиновая наружный/внутренний диаметр 28/14мм толщиной 8мм | ф28х14х8 | ГОСТ 8752-79 | Вид |  | 0 | 8.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Группа резины |  | 0
[6 empty] | Исполнение, для армированных манжет |  | 0
[6 empty] | Наружный диаметр(или диаметр цилиндра) | мм | 28
[6 empty] | Внутренний диаметр(диаметр вала, поршня, штока) | мм | 14
[6 empty] | Тип |  | 0
40 | 25 0000.01:00028 | Пластина 1Н-I-МБС-М-2 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) маслобензостойкая(марки МБС) мягкой степени твердости М(от -30 до +80С) толщиной 2мм | 1Н-I-МБС-М-2 | ГОСТ 7338-90 | Класс |  | первый | 10.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Марка |  | МБС
[6 empty] | Степень твердости |  | М
[6 empty] | Вид |  | Н
[6 empty] | Тип |  | I
[6 empty] | Толщина | мм | 2
[6 empty] | Размер(ширина х длина) | мм | 0
41 | 25 0000.01:00002 | Пластина 1Н-I-МБС-М-3 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) маслобензостойкая(марки МБС) мягкой степени твердости М(от -30 до +80С) толщиной 3мм | 1Н-I-МБС-М-3 | ГОСТ 7338-90 | Вид |  | Н | 90.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип |  | I
[6 empty] | Марка |  | МБС
[6 empty] | Толщина | мм | 3
[6 empty] | Размер(ширина х длина) | мм | 0
[6 empty] | Класс |  | первый
[6 empty] | Степень твердости |  | М
42 | 25 0000.01:00003 | Пластина 1Н-I-МБС-М-5 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) маслобензостойкая(марки МБС) мягкой степени твердости М(от -30 до +80С) толщиной 5мм | 1Н-I-МБС-М-5 | ГОСТ 7338-90 | Вид |  | Н | 190.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Класс |  | первый
[6 empty] | Степень твердости |  | М
[6 empty] | Толщина | мм | 5
[6 empty] | Тип |  | I
[6 empty] | Марка |  | МБС
[6 empty] | Размер(ширина х длина) | мм | 0
43 | 25 0000.01:00013 | Пластина 1Н-I-МБС-С-2 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) маслобензостойкая(марки МБС) средней степени твердости С(от -30 до +80С) толщиной 2мм | 1Н-I-МБС-С-2 | ГОСТ 7338-90 | Класс |  | первый | 70.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип |  | I
[6 empty] | Марка |  | МБС
[6 empty] | Степень твердости |  | С
[6 empty] | Размер(ширина х длина) | мм | 0
[6 empty] | Вид |  | Н
[6 empty] | Толщина | мм | 2
44 | 25 0000.01:00005 | Пластина 1Н-I-МБС-С-3 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) маслобензостойкая(марки МБС) средней степени твердости С(от -30 до +80С) толщиной 3мм | 1Н-I-МБС-С-3 | ГОСТ 7338-90 | Тип |  | I | 18.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Марка |  | МБС
[6 empty] | Размер(ширина х длина) | мм | 0
[6 empty] | Класс |  | первый
[6 empty] | Вид |  | Н
[6 empty] | Степень твердости |  | С
[6 empty] | Толщина | мм | 3
45 | 25 0000.01:00023 | Пластина 1Н-I-МБС-С-4 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) маслобензостойкая(марки МБС) средней степени твердости С(от -30 до +80С) толщиной 4мм | 1Н-I-МБС-С-4 | ГОСТ 7338-90 | Вид |  | Н | 80.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип |  | I
[6 empty] | Марка |  | МБС
[6 empty] | Толщина | мм | 4
[6 empty] | Размер(ширина х длина) | мм | 0
[6 empty] | Класс |  | первый
[6 empty] | Степень твердости |  | С
46 | 25 0000.01:00033 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-10 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) тепломорозокислотощелочестойкая(марки ТМКЩ) средней степени твердости С(от -30 до +80С) толщиной 10мм | 1Н-I-ТМКЩ-С-10 | ГОСТ 7338-90 | Тип |  | I | 10.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Марка |  | ТМКЩ
[6 empty] | Степень твердости |  | С
[6 empty] | Класс |  | первый
[6 empty] | Вид |  | Н
[6 empty] | Толщина | мм | 10
[6 empty] | Размер(ширина х длина) | мм | 0
47 | 25 0000.01:00008 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-2 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) тепломорозокислотощелочестойкая(марки ТМКЩ) средней степени твердости С(от -30 до +80С) толщиной 2мм | 1Н-I-ТМКЩ-С-2 | ГОСТ 7338-90 | Тип |  | I | 5.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Марка |  | ТМКЩ
[6 empty] | Размер(ширина х длина) | мм | 0
[6 empty] | Класс |  | первый
[6 empty] | Вид |  | Н
[6 empty] | Степень твердости |  | С
[6 empty] | Толщина | мм | 2
48 | 25 0000.01:00021 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-5 | Пластина резиновая(типа I) для работы под давлением свыше 0,1МПа(первого класса) неформовая(вида Н) тепломорозокислотощелочестойкая(марки ТМКЩ) средней степени твердости С(от -30 до +80С) толщиной 5мм | 1Н-I-ТМКЩ-С-5 | ГОСТ 7338-90 | Класс |  | первый | 220.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип |  | I
[6 empty] | Марка |  | ТМКЩ
[6 empty] | Степень твердости |  | С
[6 empty] | Размер(ширина х длина) | мм | 0
[6 empty] | Вид |  | Н
[6 empty] | Толщина | мм | 5
49 | 25 0000.01:00077 | Пластина 7-ИРП-1233 УХЛ 3/4х600х1800 | Пластина резиновая морозомаслобензостойкая 7-ИРП-1233 УХЛ 3/4х600х1800 |  | НД Производителя | Марка |  | 7-ИРП-1233 | 20.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Толщина | мм | 4
[6 empty] | Вид |  | 0
[6 empty] | Размер(ширина х длина) | мм | 600х1800
[6 empty] | Тип |  | 0
[6 empty] | Класс |  | 0
[6 empty] | Степень твердости |  | 0
50 | 25 0000.01:00037 | Пластина резиновая для трансформаторов универсальная маслотепломорозостойкая УМ Рулон 4х1200х3000 Степень твердости--, Толщина, мм-4, Вид--, Марка-УМ, Класс--, Тип--, Размер(ширина х длина), мм-12003000, | Пластина резиновая для трансформаторов универсальная маслотепломорозостойкая УМ Рулон 4х1200х3000 Степень твердости--, Толщина, мм-4, Вид--, Марка-УМ, Класс--, Тип--, Размер(ширина х длина), мм-12003000, | УМ 4х1200х3000 | ГОСТ 12855-77 | Степень твердости |  | - | 32.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Толщина | мм | 4
[6 empty] | Вид |  | -
[6 empty] | Марка |  | УМ
[6 empty] | Класс |  | -
[6 empty] | Тип |  | -
[6 empty] | Размер(ширина х длина) | мм | 12003000
51 | 25 0000.01:00113 | Пластина ТМКЩ-3 | Пластина ТМКЩ-3 |  | ГОСТ 7338-90 | Вид |  | 0 | 177.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Толщина | мм | 3
[6 empty] | Размер(ширина х длина) | мм | 0
[6 empty] | Тип |  | 0
[6 empty] | Степень твердости |  | 0
[6 empty] | Класс |  | 0
[6 empty] | Марка |  | ТМКЩ-3
52 | 25 0000.01:00115 | Пластина ТМКЩ-4 | Пластина ТМКЩ-4 |  | ГОСТ 7338-90 | Вид |  | 0 | 212.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип |  | 0
[6 empty] | Размер(ширина х длина) | мм | 0
[6 empty] | Класс |  | 0
[6 empty] | Степень твердости |  | 0
[6 empty] | Толщина | мм | 4
[6 empty] | Марка |  | ТМКЩ-4
53 | 25 6000.01:00046 | Ремень В(Б)-2120 | Ремень В(Б)-2120 |  | НД Производителя |  |  |  | 8.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
54 | 25 5000.01:00023 | Рукав В-1-100-4000 | Рукав резиновый с текстильным каркасом неармированный для воды(класса В) всасывающий(группы 1) внутренним диаметром 100мм длиной 4000мм для умеренного климата | В-1-100 | ГОСТ 5398-76 | Тип и конструкция |  | резиновый с текстильным каркасом | 48.000000 м | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Класс |  | для воды
[6 empty] | Диаметр внутренний | мм | 100
[6 empty] | Наружный диаметр | мм | 0
[6 empty] | Длина | мм | 4000
[6 empty] | Рабочее/разрывное(для РВД по ГОСТ 25452) давление | МПа(кгс/см2) | 0
55 | 25 5000.01:00026 | Рукав В-1-75-4000 | Рукав резиновый с текстильным каркасом неармированный для воды(класса В) всасывающий(группы 1) внутренним диаметром 75мм длиной 4000мм для умеренного климата | В-1-75 | ГОСТ 5398-76 | Тип и конструкция |  | резиновый с текстильным каркасом | 48.000000 м | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Диаметр внутренний | мм | 75
[6 empty] | Наружный диаметр | мм | 0
[6 empty] | Рабочее/разрывное(для РВД по ГОСТ 25452) давление | МПа(кгс/см2) | 0
[6 empty] | Класс |  | для воды
[6 empty] | Длина | мм | 4000
56 | 25 5000.01:00013 | Рукав В-2-50-3-4000 | Рукав резиновый с текстильным каркасом неармированный для воды(класса В) напорно-всасывающий(группы 2) внутренним диаметром 50мм рабочим давлением 3кгс/см2(0,3МПа) длиной 4000мм для умеренного климата | В-2-50-3 | ГОСТ 5398-76 | Тип и конструкция |  | резиновый с текстильным каркасом | 48.000000 м | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Наружный диаметр | мм | 0
[6 empty] | Рабочее/разрывное(для РВД по ГОСТ 25452) давление | МПа(кгс/см2) | 0.3
[6 empty] | Класс |  | для воды
[6 empty] | Диаметр внутренний | мм | 50
[6 empty] | Длина | мм | 4000
57 | 25 4000.02:00058 | Шланг Classic 08553-20.000.00 Gardena | Шланг Classic 085533-20.000.00 Gardena 19мм(3/4") длина 25м | 085533-20.000.00 | НД Производителя |  |  |  | 2.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
58 | 25 5000.01:00100 | Шланг воздушный 16 | Шланг воздушный диаметром 16мм |  | НД Производителя | Тип и конструкция |  | 0 | 100.000000 м | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Наружный диаметр | мм | 16
[6 empty] | Рабочее/разрывное(для РВД по ГОСТ 25452) давление | МПа(кгс/см2) | 0
[6 empty] | Длина | мм | 0
[6 empty] | Класс |  | 0
[6 empty] | Диаметр внутренний | мм | 0
59 | 25 4000.01:00040 | Шнур 5,0 ИРП-1338 | Шнур резиновый теплостойкий из резиновой смеси ИРП-1338 круглого сечения 5,0мм | 5,0 ИРП-1338 | ТУ 38 1051165-90 | Группа |  | для работы с давлением рабочей среды до | 23.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Назначение |  | теплостойкая
[6 empty] | Диаметр/сторона | мм | 5
Степень твердости
[6 empty] | Форма сечения |  | круглого
60 | 25 4000.01:00073 | Шнур 12,0х12,0-7889 | Шнур резиновый вакуумный квадратного сечения 12,0х12,0мм-7889 из натурального каучука | 12,0х12,0-7889 | ТУ 38.105.108-76 | Степень твердости |  | 0 | 100.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Назначение |  | 0
[6 empty] | Форма сечения |  | квадратное
[6 empty] | Группа |  | 0
[6 empty] | Диаметр/сторона | мм | 12
61 | 25 4000.01:00016 | Шнур резиновый 1-1С 3,0 | Шнур резиновый кислотощелочестойкий средней твердости для работы с давлением рабочей среды до 0,5МПа круглого сечения 3,0мм | 1-1С | ГОСТ 6467-79 | Группа |  | для работы с давлением рабочей среды до | 12.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Степень твердости |  | средняя
[6 empty] | Диаметр/сторона | мм | 3
[6 empty] | Назначение |  | кислотощелочестойкая
[6 empty] | Форма сечения |  | круглого
62 | 25 4000.01:00042 | Шнур резиновый 1-2С 12,0х12,0 | Шнур резиновый кислотощелочестойкий средней твердости для работы с давлением рабочей среды до 1,0МПа квадратного сечения 12,0х12,0мм | 1-2С | ГОСТ 6467-79 | Форма сечения |  | квадратного | 12.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Диаметр/сторона | мм | 12
[6 empty] | Группа |  | для работы с давление рабочей среды до 1
[6 empty] | Степень твердости |  | средняя
[6 empty] | Назначение |  | кислотощелочестойкая
63 | 25 4000.01:00009 | Шнур резиновый 1-4С 10,0 | Шнур резиновый маслобензостойкий средней твердости для работы с давлением рабочей среды до 0,5МПа круглого сечения 10,0мм | 1-4С | ГОСТ 6467-79 | Назначение |  | кислотощелочестойкая | 29.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Степень твердости |  | средняя
[6 empty] | Форма сечения |  | круглого
[6 empty] | Группа |  | для работы с давлением рабочей среды до
[6 empty] | Диаметр/сторона | мм | 10
64 | 25 4000.01:00077 | Шнур 1-4С 6,0 | Шнур резиновый маслобензостойкий средней твердости для работы с давлением рабочей среды до 0,5МПа круглого сечения 6,0мм | 1-4С 6,0 | ГОСТ 6467-79 | Степень твердости |  | 0 | 12.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Форма сечения |  | круглое
[6 empty] | Назначение |  | 0
[6 empty] | Диаметр/сторона | мм | 6
[6 empty] | Группа |  | 0
65 | 25 4000.01:00030 | Шнур резиновый 2-2С 20,0 | Шнур резиновый теплостойкий средней твердости для работы с давлением рабочей среды до 1,0МПа круглого сечения 20,0мм | 2-2С | ГОСТ 6467-79 | Группа |  | для работы с давление рабочей среды до 1 | 20.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Форма сечения |  | круглого
[6 empty] | Диаметр/сторона | мм | 20
[6 empty] | Назначение |  | теплостойкая
[6 empty] | Степень твердости |  | средняя
66 | 25 4000.01:00012 | Шнур резиновый 2-4М 5,0 | Шнур резиновый маслобензостойкий малой твердости для работы с давлением рабочей среды до 1,0МПа круглого сечения 5,0мм | 2-4М | ГОСТ 6467-79 | Группа |  | для работы с давление рабочей среды до 1 | 4.400000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Назначение |  | теплостойкая
[6 empty] | Степень твердости |  | малая
[6 empty] | Диаметр/сторона | мм | 5
[6 empty] | Форма сечения |  | круглого
67 | 25 4000.01:00004 | Шнур резиновый 2-4С 5,0 | Шнур резиновый маслобензостойкий средней твердости для работы с давлением рабочей среды до 1,0МПа круглого сечения 5,0мм | 2-4С | ГОСТ 6467-79 | Группа |  | для работы с давление рабочей среды до 1 | 4.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Назначение |  | теплостойкая
[6 empty] | Степень твердости |  | средняя
[6 empty] | Диаметр/сторона | мм | 5
[6 empty] | Форма сечения |  | круглого
68 | 25 4000.01:00005 | Шнур резиновый 2-4С 6,3 | Шнур резиновый маслобензостойкий средней твердости для работы с давлением рабочей среды до 1,0МПа круглого сечения 6,3мм | 2-4С | ГОСТ 6467-79 | Группа |  | для работы с давление рабочей среды до 1 | 12.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Назначение |  | теплостойкая
[6 empty] | Форма сечения |  | круглого
[6 empty] | Диаметр/сторона | мм | 6.3
[6 empty] | Степень твердости |  | средняя
69 | 25 4000.01:00110 | Шнур шприцованный ИРП 1338 5,5мм | Шнур шприцованный ИРП 1338 5,5мм | ИРП-1338 | ТУ 38.105.1959-90 | Степень твердости |  | - | 15.000000 кг | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Форма сечения |  | круглого
[6 empty] | Группа |  | для работы с давлением рабочей среды до
[6 empty] | Диаметр/сторона | мм | 5.5
[6 empty] | Назначение |  | теплостойкая