ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа стационарных газоанализаторов технологического и экологического контроля (комплекта газоаналитического оборудования).

I. Состав анализируемой  пробы. 

1.1. Анализируемая среда: _____________ дымовые газы _________________________________
                                                  (дымовые газы, технологический газ и т.д.)

1.2. Компонентный состав анализируемой среды:

	№
	Наименование компонента,


	Единицы

%, ррm, мг/м3
	Min
	 Номин.


	Мах

	Измеряемые газоанализатором компоненты

	1
	CO
	ррm
	0
	2000
	2000

	2
	NO
	мг/м3
	0
	300
	800

	3
	Расчетное NOx
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Не измеряемые газоанализатором компоненты, но присутствующие в пробе

	Механические примеси:
	
	

	
	Зола 
	мг/м3
	
	35
	

	
	Влага
	
	
	
	

	
	Смола
	
	
	
	

	Газообразные примеси
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


II. Условия отбора пробы.

(заполняется для каждой точки пробоотбора, Приложение 1)

	 
	Точка отбора №1 (если несколько, заполняется для каждой)

	
	Min
	Номин.
	Мах

	Температура анализируемой пробы, С
	120
	147
	180

	Температура окружающей среды, С
	                35
	               35
	45

	Давление/разряжение в точке отбора _________ Един.
	
	
	-

	Расстояние от точки отбора пробы до : Предполагаемой установки газоан. оборудов
	__35_метр.

	Место отбора пробы


	

	Установка пробозаборника


	

	Категория взрывоопасности помещения в месте отбора пробы
	                                                       


I I I. Конфигурация заказываемых газоанализаторов (оборудования)


3.1 Необходимый вид контроля:       

3.2. Количество точек отбора пробы: ________1_______________________________________

I V. Требования к газоаналитическому оборудованию и их размещению
4.1. Конструктивное  исполнение

	Место установки газоанализатора (оборудования)


	

	Температура окружающей среды в месте предполагаемой установки газоанализаторов


	             Мin                      Hoм                             Мах

            25                           30                                35

	Размещение газоанализатора (оборудования)


	_

	Наличие теплоносителя и воды в месте установки пробоподготовки
	

	Наличие линии сжатого воздуха в месте установки пробоподготовки
	

	Наличие дренажной линии для слива конденсата
	

	Порядок опроса точек отбора пробы (при периодическом контроле)


	                                                      _____________Указать

	Выходной  сигнал

	                                

	Необходимость выносной сигнализации


	

	Необходимость комплектации ПЭВМ


	

	Необходимость передачи информации в АСУ ТП
	

	
Протокол обмена с АСУ ТП


	

	Категория взрывоопасности помещения в месте установки газоанализатора (оборудования)
	



4.2  Необходимость пусконаладочных работ:

4.3  Необходимость выполнения  проектных  работ:                      Да                                    Нет

V. Дополнительные сведения

 Специальные требования к оборудованию:   
1. Обогреваемая пробоотборная линия. 
2. Размещение газоанализатора в шкафу IP54.
3. Количество комплектов – 3 шт. 
4. Необходимость шеф-монтажных работ.
 V





 V





Помещение





 Открытая площадка





Металлическая труба   ___0,219_____ метр





   Опасная  ___Г____категория





Взрывобезопасная





Периодический





Непрерывный





 V





 V





 V





 V





 V





 V





 V





 V





 V





 V





 V





Открытая площадка





Помещение











В шкафу 





В шкафу 





Вода _35_Т,(С





Нет





Пар _______ Т,(С





Нет





Да   __________ Штуцер





Нет





Да   __________ Штуцер





Другой








Поочередный  _______Время


(циклический) 





___________________











4-20 mА





Звук





Свет





Нет











Нет





Нужно











Другой _________________ Укажите тип





Fildbus _______________ Версия





Modbus  ______________ Версия





Взрывобезопасная





 __Д____категория





Нет





Да








