Приложение N 3

к приказу ФАС России

от 08.10.2014 N 631/14

**Форма раскрытия информации**

**о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные**

**нужды генерирующего оборудования при выработке**

**электрической и тепловой энергии (раздельно)**

**с указанием наименования и типа станции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование, реквизиты, тип электростанции | Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч) |
| на собственные нужды | на хозяйственные нужды |
| на выработку электрической энергии | на выработку тепловой энергии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»  | 104,867 | 4 337 | 1 639 |
| ПСУ | 104,867 | 4 337 | 1 639 |
| 2 | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», в том числе | 912 914 | 20 183 | 11 037 |
| ПСУ | 756 449 | 20 183 | 11 037 |
| ПГУ | 156 465 | 0 | 0 |
| 3 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в том числе | 292 861 | 15 836 | 8 650 |
| ПСУ | 208 404 | 15 836 | 7 032 |
| ПГУ | 84 457 | 0 | 1 618 |
| 4 | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в том числе | 235 846 | 4 215 | 3 942 |
| ПСУ | 140 618 | 4 215 | 1 444 |
| ПГУ | 95 228 | 0 | 2 498 |
| 5 | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»  | 373 699 | 36 396 | 55 211 |
| ПСУ | 373 699 | 36 396 | 55 211 |
| 6 | Всего по ПАО «Юнипро» | 1 920 187 | 80 967 | 80 479 |
| ПСУ | 1 584 037 | 80 967 | 76 363 |
| ПГУ | 336 150 | 0 | 4 116 |