## Лист1 (2)
Отдел строительства | [7 empty] | Директор филиала "Березовский" ООО "Юнипро Инжиниринг"
________________________Сокоушин И.Г. "_____" ___________________2018 г.
Заявка - спецификация № 414 от 18.06.2018г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
РВР 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовской ГРЭС "ПАО "Юнипро" / №ИА-17-0781 от 28.08.2017
№ поз | НЕ | Наименование | Марка, типоразмер | Комплектация | Примечание | Ед. изм. | Кол. | Цена без НДС в руб. | Суммарная стоимость без НДС в руб. | Срок поставки | Предприятие изгоовитьль продукта | Срок поставки | Потенциальные оставщики | Подразделение, заявитель Ф.И.О. телефон тех. Куратора | Наименование работ , для которых приобретаются МТР | Наименование работ, для которых приобретаются МТР | Примечание Завод изготовитель
1 |  | 2 | 3 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 16 | 14 | 15
1 | 48 5400.11:00014 | Головка соединительная муфтовая | ГМ-70 | ГОСТ Р53279-2009 |  | 7: шт.; 8: 202; 11: 2018-07-16; 13: ООСР Веретенников О.С. Сот. 8-965-902-82-15 | Система производственно-противопожарного водопровода BGR-30U##-SGA-WK-03-81-002 изм.1
2 | 48 5400.11:00011 | Головка соединительная рукавная | ГР-70 | ГОСТ Р53279-2009 |  | 7: шт.; 8: 404; 13: ООСР Веретенников О.С. Сот. 8-965-902-82-15
3 | 99 0000.08:00800 | Ствол пожарный ручной | РС-70 ГОСТ 9923-80 | ГОСТ 9923-80 |  | 7: шт.; 8: 202; 13: ООСР Веретенников О.С. Сот. 8-965-902-82-15
4 | 99 0000.08:00801 | Рукав пожарный напорный латексный Двн.66мм, Ру1.6МПа, L=20 м | 66-1.6 (У) | ГОСТ Р51049-2008 |  | 7: шт.; 8: 202; 13: ООСР Веретенников О.С. Сот. 8-965-902-82-15
5 | 99 0000.08:00802 | Шкаф пожарный навесной | ШПК-310Н | ГОСТ Р51844-2009 |  | 7: шт.; 8: 202; 13: ООСР Веретенников О.С. Сот. 8-965-902-82-15
6 | 99 0000.08:00803 | Задвижка с выдвижным шпинделем сальниковая фланцевая с ответными фланцами, крепежом и прокладками Ру1.6 МПа, DN 150мм | 30с 41нж | ТУ 26-07-1188-90 |  | 7: компл.; 8: 13; 13: ООСР Веретенников О.С. Сот. 8-965-902-82-15
7 | 99 0000.08:00805 | Задвижка с выдвижным шпинделем сальниковая фланцевая с ответными фланцами, крепежом и прокладками Ру1.6 МПа, DN 100мм | 30с 41нж | ТУ 26-07-1188-90 |  | 7: компл.; 8: 7; 13: ООСР Веретенников О.С. Сот. 8-965-902-82-15
8 | 99 0000.08:00806 | Задвижка с выдвижным шпинделем сальниковая фланцевая с ответными фланцами, крепежом и прокладками Ру1.6 МПа, DN 80мм | 30с 41нж | ТУ 26-07-1188-90 |  | 7: компл.; 8: 4; 13: ООСР Веретенников О.С. Сот. 8-965-902-82-15
9 | 99 0000.08:00804 | Клапан запорный Ру1.6МПа DN 25 | 15ч 8п2 | ТУ 26-07-1464-88 |  | 7: шт.; 8: 11; 13: ООСР Веретенников О.С. Сот. 8-965-902-82-15
10 | 48 5400.32:00017 | Клапан пожарного крана чугунный угловой125º DN 65 Ру1.6МПа | КПК 65-2 |  |  | 7: шт.; 8: 202; 13: ООСР Веретенников О.С. Сот. 8-965-902-82-15
0
[6 empty] | Начальник ООСР _____________________________ К.М. Ятченко |  |  |  |  | Ятченко К.М.
Ведущий инженер-технолог ООСР _____________________О.С. Веретенников
[6 empty] | Начальник ОЗиСЛ |  |  | ______________________Н.Н. Неволина |  | Н.Н. Неволина
Заместитель директора по экономике и финансам______________________А.Г. Давлетова