Приложение № 1 к уведомлению

о проведение запроса предложений

№ 31 от 22.03.2019г.

Перечень продукции

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Марка, типоразмер** | **ГОСТ, ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| 1 | Уровнемер радарный с рупорной антенной VEGAPULS 62 PS62.DXEFE2HDMXX/TS2 вид взрывозащиты ATEX II 1/2G; 2G Ex d ia IIC T5/T6; с рупорной антенной(ф95мм)/316L; тип присоединения фланец DN100 PN16 форма C DIN2501/316L; уплотнение FKM(SHS FPM 70C3 GLT) и PTFE -40+130град.; электроника 2-провод. 4-20мА/HART; корпус алюминий 2-камерный IP66/IP68(0,2бар); кабельный ввод M20x1,5 | VEGAPULS 62 PS62.DXEFE2HDMXX/TS2 | НД Производителя | шт | 6 |