**Требования по охране труда**

**1.Требования к Исполнителю.**

1.1. Обязательные требования:

1.1.1. Наличие сертификата соответствия системы менеджмента требованиям ISO 9001(предоставить копию сертификата);

1.1.2. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом соисполнителей правил внутреннего распорядка энергопредприятия, СМОЗиБТ, СЭМ, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

1.1.3. Наличие у лиц, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг, в том числе работ с грузоподъёмными механизмами.

1.1.4. Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

1.1.5. Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

1.1.6. Персонал Исполнителя обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами.

1.1.7. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

1.1.8. Наличие у Исполнителя:

* системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введенным в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.;
* копии приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.
* копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.
* копии удостоверений по проверке знаний по ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПРР, работе на высоте, Правил РТН (при необходимости).

1.2. Желательные требования:

1.2.1. Желательно наличие у Исполнителя системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, соответствующей требованиям стандарта OHSAS 18001-2007 Информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования, введенным в действие приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007   
№ 169-ст, или представление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS, а также отчетов по предыдущему сертификационному или ре-сертификационном аудиту и отчета по анализу со стороны руководства системы управления охраны труда за предыдущий период.

1.2.2. Желательно отсутствие у Исполнителя пострадавших при несчастных случаях на производстве, подтверждается формами №7-травматизм, утвержденной соответствующим приказом Росстата, за последние 3 года, заверенные статистическим органом. Микропредприятия (численностью до 15 человек) вместо формы   
№7-травматизм представляют копию «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве» за последние 3 года заверенную генеральным директором предприятия и печатью предприятия.

**2. Требования к оказанию услуг.**

2.1. Исполнитель обязан при оказании услуг руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих нормативно-технических документов:

Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

* Регламент «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (СТО № ОТиБП-Р.03).
* «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», от 25.10.2017 №1013;
* «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», 2003;
* «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
* РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
* «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
* «Правила по охране труда при работе на высоте»;
* «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
* ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», от 12 ноября 2013 года N 533 с изменениями на 12 апреля 2016 года;
* РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
* Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ приказ от 28.03.2014 №155н, зарегистрированы Министерством юстиции РФ рег.№33990 от 05.09.2014 г.);
* СТО № ОТиБП-С.20. О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро»;
* ПО-СОТТА-24. О проведении оценки рисков до начала выполнения работ по нарядам-допускам.
* Технический регламент ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
* Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;