## Лот 1 БГРЭС
Лот 1 | Березовская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 57 7000.05:00023 | Мастика МТО 310мл | Мастика терморасширяющаяся противопожарная серая МТО плотность 1,5г/см3 шероховатая матовая поверхность оттенок не нормируется допускаются отдельные включения температура применения от +5+30град. время высыхания 1мм 24ч температура начала срабатывания +140град. тюбик 310мл | НД Производителя | шт | 6 | 2020-01-10 11:20
2 | 23 0000.01:00221 | Состав Формула КП | Состав сухой из вспученного вермикулита огнезащитный для приготовления раствора, используемого в качестве заделочного материала универсальных растворных кабельных проходок, заделки проемов при монтаже воздуховодов, каналов дымоудаления, огнестойких дверей Формула КП | ТУ 5767-005-20942052-04 | кг | 560 | 2020-01-10 11:20
3 | 23 0000.01:00221 | Состав Формула КП | Состав сухой из вспученного вермикулита огнезащитный для приготовления раствора, используемого в качестве заделочного материала универсальных растворных кабельных проходок, заделки проемов при монтаже воздуховодов, каналов дымоудаления, огнестойких дверей Формула КП | ТУ 5767-005-20942052-04 | кг | 120 | 2020-01-10 11:20
4 | 15 2000.01:00002 | Заполнитель ЗШБ класс 3 | Заполнитель алюмосиликатный шамотный с огнеупорностью не ниже +1630С марки ЗШБ крупнозернистый класса 3 (размер зерна до 10мм) | ГОСТ 23037-99 | т | 0.74 | 2020-02-26 11:20
5 | 57 6000.07:00004 | Материал иглопробивной Supersilika М2 20х920мм | Материал иглопробивной Supersilika М2 из кремнеземного волокна; обшитый с двух сторон кремнеземной тканью; толщина 20мм; ширина 920мм; длина рулона 10м; температура применения: до +1100С | НД Производителя | пог. м | 30 | 2020-04-27 11:20
| Адрес поставки: | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза « Энергетиков», строение 1/15

## Лот 2 ШГРЭС
Лот 2 | Шатурская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 15 1000.01:00002 | Глина молотая ПГБ | Глина молотая (порошок) огнеупорная марки ПГБ; огнеупорность не ниже +1670°С | НД Производителя | т | 0.101 | 2020-02-28 16:50
2 | 15 2000.02:00002 | Порошок ПШБ фр.0-2мм | Порошок шамотный марки ПШБ фракция 0-2мм(>2мм=0,0%,< 0,5 мм =42,6%) | ТУ 1522-003-00187046-2000 | т | 2.67 | 2020-02-18 16:50
3 | 15 9000.02:00012 | Изделие огнеупорное (кирпич) ША-1 М-883 (ч.К-473644) ГОСТ 390-2018 | Изделие огнеупорное (кирпич) марки ША-1 изготовленное по ГОСТ 390-2018 форма и размер М-883 (ч.К-473644) | ГОСТ 390-2018 | т | 1.78 | 2020-01-27 16:50
4 | 15 9000.02:00013 | Изделие огнеупорное (кирпич) ША-1 М-890 (ч.К-473652) ГОСТ 390-2018 | Изделие огнеупорное (кирпич) марки ША-1 изготовленное по ГОСТ 390-2018 форма и размер М-890 (ч.К-473652) | ГОСТ 390-2018 | т | 1.6 | 2020-01-27 16:50
5 | 15 9000.02:00014 | Изделие огнеупорное (кирпич) ША-1 ч.08.7363.101 ГОСТ 390-2018 | Изделие огнеупорное (кирпич) марки ША-1 изготовленное по ГОСТ 390-2018 форма и размер по чертежу 08.7363.101 | ГОСТ 390-2018 | т | 4.652 | 2020-01-06 16:50
6 | 57 0000.03:00001 | Цемент ГЦ-40 | Цемент глиноземистый ГЦ-40 | ГОСТ 969-91 | т | 0.955 | 2020-02-18 16:50
7 | 15 9000.02:00002 | Изделие огнеупорное (кирпич) ША(ШБ) №5 ГОСТ 390-2018;ГОСТ 8691-2018 | Изделие огнеупорное (кирпич) марки ША(ШБ) изготовленное по ГОСТ 390-2018 обозначение формы и размера №5 по ГОСТ 8691-2018 | ГОСТ 390-2018; ГОСТ 8691-2018 | т | 9.141 | 2020-02-18 16:50
8 | 15 9000.02:00010 | Изделие огнеупорное (кирпич) ША-1 ч.08.7363.106 ГОСТ 390-2018 | Изделие огнеупорное (кирпич) марки ША-1 изготовленное по ГОСТ 390-2018 форма и размер по чертежу 08.7363.106 | ГОСТ 390-2018 | т | 0.413 | 2020-04-01 16:50
9 | 57 4500.01:00005 | Бетон ЛВШБ | Бетон легкий волокнистый вермикулитошамотный ЛВШБ | ТУ 5767-0050-1975456-06 | м3 | 2.52 | 2020-02-18 16:50
| Адрес поставки | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 140700 г. Шатура, Московская область, Черноозерский проезд, д.5

## Лот 3 СмГРЭС
Лот 3 | Смоленская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 15 2000.03:00001 | Мертель МШ-28 | Мертель огнеупорный алюмосиликатный шамотный марки МШ-28 пластифицированный термотвердеющий | ГОСТ 6137-2015 | т | 11 | 2020-02-01 16:48
2 | 57 0000.04:00001 | Крошка КПДО-И марка В | Крошка пенодиатомитовая обожженная КПДО-И марка В с размерами зерен до 20мм включительно насыпной плотностью 350кг/м3 | ТУ 5764-003-25310144-99 | т | 3.7 | 2020-02-01 16:48
3 | 57 4000.01:00006 | Кирпич ША №5 | Кирпич огнеупорный шамотный ША прямой №5 | ГОСТ 390-96;ГОСТ 8691-73 | т | 20 | 2020-02-01 16:48
4 | 57 4000.01:00010 | Кирпич КПД-400И | Кирпич пенодиатомитовый теплоизоляционный КПД-400И | ТУ 5764-002-25310144-99 | м3 | 60.6 | 2020-02-01 16:48
5 | 57 4000.01:00019 | Кирпич ША №8 | Кирпич фасонный простой ША №8 | ГОСТ Р53406-2009 | т | 32 | 2020-02-01 16:48
6 | 15 4000.01:00003 | Кирпич К-473644(М-883) | Кирпич огнеупорный фасонный шамотный марки ША-1 К-473644(М-883) | ГОСТ Р 53406-2009 | т | 0.5 | 2020-05-01 16:48
7 | 15 4000.01:00004 | Кирпич К-473652(М-890) | Кирпич огнеупорный фасонный шамотный марки ША-1 К-473652(М-890) | ГОСТ Р 53406-2009 | т | 0.5 | 2020-05-01 16:48
8 | 57 4000.01:00017 | Кирпич ША I 08.7363.106 | Кирпич фасонный шамотный ША класса I 08.7363.106 | ГОСТ 390-96 | т | 1.6 | 2020-05-01 16:48
9 | 15 4000.01:00009 | Плита ШБИ-3 250х800х50мм | Плита шамотная бетонная ШБИ-3 температура применения +1500град. размер 250х800х50мм | СТО 13706960-024-2009 | шт | 150 | 2020-02-01 16:48
10 | 15 4000.01:00010 | Плита ШБИ-3 250х1000х50мм | Плита шамотная бетонная ШБИ-3 температура применения +1500град. размер 250х1000х50мм | СТО 13706960-024-2009 | шт | 240 | 2020-02-01 16:48
11 | 15 4000.01:00009 | Плита ШБИ-3 250х800х50мм | Плита шамотная бетонная ШБИ-3 температура применения +1500град. размер 250х800х50мм | СТО 13706960-024-2009 | шт | 100 | 2020-03-01 16:48
12 | 15 4000.01:00010 | Плита ШБИ-3 250х1000х50мм | Плита шамотная бетонная ШБИ-3 температура применения +1500град. размер 250х1000х50мм | СТО 13706960-024-2009 | шт | 200 | 2020-03-01 16:48
13 | 57 0000.04:00001 | Крошка КПДО-И марка В | Крошка пенодиатомитовая обожженная КПДО-И марка В с размерами зерен до 20мм включительно насыпной плотностью 350кг/м3 | ТУ 5764-003-25310144-99 | т | 6 | 2020-05-01 16:48
14 | 15 9000.02:00002 | Изделие огнеупорное (кирпич) ША(ШБ) №5 ГОСТ 390-2018;ГОСТ 8691-2018 | Изделие огнеупорное (кирпич) марки ША(ШБ) изготовленное по ГОСТ 390-2018 обозначение формы и размера №5 по ГОСТ 8691-2018 | ГОСТ 390-2018; ГОСТ 8691-2018 | т | 10 | 2020-05-01 12:56
15 | 57 4000.01:00050 | Кирпич пенодиатомитовый КПД-400(КПД-400И) К1 | Кирпич пенодиатомитовый теплоизоляционный марки КПД-400(КПД-400И) типоразмера К1 | НД Производителя | т | 10 | 2020-05-01 12:56
| Адрес поставки | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» РФ, 216239, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный