Приложение № 1 к уведомлению

о проведение запроса предложений

№ 111 от 16.09.2019г.

Перечень продукции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **ГОСТ, ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| 1 | Электродвигатель синхронный СТДМ-1600-2ЗУХЛ4 для привода турбокомпрессора; климатическое исполнение: УХЛ4; мощность: 1600кВт; частота вращения: 3000об/мин; напряжение питающей сети: 6000В; частота тока: 50Гц; номинальный ток: 178А | НД Производителя | шт | 1 |