Технические требования

на поставку IBM FlashSystem 5200.

- Наименование оборудования:

Технические требования на поставку системы хранения данных IBM FlashSystem 5200 NVMe Control Enclosure

- Технические характеристики:

Система хранения данных IBM FlashSystem 5200 NVMe Control Enclosure должна быть поставлена в следующей комплектации:

| № п/п | Part Number | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4662-6H2 | 4662-6H2 #1 :IBM FlashSystem 5200 NVMe Control Enclosure | 1 |
| 2 | 9730 | Power Cord - PDU Connection | 1 |
| 3 | ACSR | 5m OM3 Fiber Cable (LC) | 8 |
| 4 | ADN1 | Order Type 1 Indicator - CTO | 1 |
| 5 | AGJW | Shipping and Handling | 1 |
| 6 | AGS6 | 9.6 TB NVMe Flash Core Module | 12 |
| 7 | AHPE | AC Power Supply (Pair) | 1 |
| 8 | AHZE | Hybrid Flash Indicator | 1 |
| 9 | ALBJ | 16 Gb FC 4 Port Adapter Cards (Pair) | 1 |
| 10 | ALBQ | SAS Expansion Enclosure Attach Card (Pair) | 1 |
| 11 | ALG1 | 512 GB Base Cache | 1 |
| 12 | ALH0 | Expert Care Indicator | 1 |
| 13 | ALJ5 | EC Basic 5 Year | 1 |
| 14 | 4663-B05 | 4662-6H2 #1:5 year Expert Care Basic for FS5200 | 1 |
| 15 | 5775-STG | Support Line for Storage - 5 Year | 1 |
| 16 | PACMDA | Support per Server (N/C) | 1 |

- Срок поставки:

Поставка должна быть выполнена в срок с 01.02.2022 по 30.09.2022 года.

- Требования к приемке:

Приемка осуществляется по количеству и качеству

- Требование к поставщику:

  - Обязательное наличие у поставщика официального партнёрского статуса производителя оборудования IBM - Business Partner Storage (Предоставить копию сертификата).

  - Обязательное наличие у поставщика сертифицированных специалистов по системам хранения IBM, как минимум:

- IBM Enterprise Storage - Technical Advocate V1 – 1 специалист;

- IBM Certified Specialist: Enterprise Storage Technical Support – 1 специалист.

(Предоставить копии имеющихся сертификатов по указанным направлениям).

  - Желательно наличие документально подтверждённого опыта поставок аналогичных по характеру и объёму за три последних года.

  - Желательно наличие положительных отзывов о поставках ИТ оборудования в крупные международные компании.

- Требование к предложению поставщика:

  - Компания-претендент в своём предложение предлагает только продукцию производителя оборудования IBM.

  - Предоставляемое оборудование, должно быть новым, в исправном состоянии, оригинальным, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств, замену составных частей, не контрафактным. Не допускается поставка выставочных или/и бывших в тестовой или иной эксплуатации образцов, а также бывших в консервации. Оборудование должно поставляться на территорию РФ в соответствии с действующим законодательством. Компания-претендент предоставляет подтверждение легальности его происхождения и ввоза на территорию РФ.

  - На поставляемое оборудование должна распространяться официальная гарантия и сервисная поддержка IBM.

  - Компания-претендент должна включить в состав конкурсного предложения сертификаты соответствия Росстандарта на все поставляемое оборудование, подлежащее сертификации со стороны Госстандарта России. (Предоставить копии сертификатов.)

- Перечень документации:

Вся продукция должна сопровождается паспортами качества с обязательным указанием производителя, ГОСТ, ТУ, и т.д. или других нормативных документов страны-производителя, если это применимо к конкретной товарной единице.

- Гарантии изготовителя:

Гарантия на поставляемый товар не менее 60 месяцев. Началом срока гарантии считается день подписания Заказчиком товарно-транспортных накладных. В гарантийных документах должны оговариваться условия нарушения гарантий. Замена бракованного Товара осуществляется за счет Поставщика. Некачественный Товар возвращается Поставщику за его счет.

- Требования к упаковке оборудования:

10.1.  Упаковка и маркировка должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем: Голограммы, защитные пломбы, марки, должны содержать все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, и т.п.), если это применимо к данному оборудованию.

10.2. Транспортная упаковка должна обеспечивать полную сохранность на весь срок транспортировки с учетом перегрузок, вибрации, перепадов температуры и влажности, а также длительного хранения.