**Приложение № 2**

к уведомлению о проведении открытого запроса предложений

№ 3055999 от «28» июля 2022 года на определение лучших условий

поставки светодиодных светильников для сети освещения ПОК-1 для филиала «Березовская ГРЭС» ПАО "Юнипро"

**Спецификация на светильники для** **филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код НЕ** | **Наименование НЕ** | **Полное описание** | **Марка, типоразмер и т.п.** | **Гост, ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 34.6100 04:00006 | Светильник SIRAH 2021-3 LED | Согласно техническим требованиям |  SIRAH 2021-3 LED |  НД Производителя | шт. | 57,00000 | до 01.12.2022 |
| 2 | 34.6100 04:00005 | Светильник SLICK.PRS ECO LED 30 with through wiring Ex 5000K | Согласно техническим требованиям |  SLICK.PRS ECO LED 30 with through wiring Ex 5000K |  НД Производителя | шт. | 332,00000 | до 01.12.2022 |
| 3 | 34.6100 04:00004 | Светильник ACORN LED 20 D120 5000K Ex | Согласно техническим требованиям |  ACORN LED 20 D120 5000K Ex |  НД Производителя | шт. | 39,00000 | до 01.12.2022 |
| 4 | 47.2000 01:00007 | Оповещатель охранно-пожарный URAN LED Exd-W026 Выход | Согласно техническим требованиям |  URAN LED Exd-W026 |  НД Производителя | шт. | 37,00000 | до 01.12.2022 |
| 5 | 47.2000 01:00006 | Оповещатель охранно-пожарный URAN LED Ехd-С003 Указательная стрелка | Согласно техническим требованиям |  URAN LED Ехd-С003 |  НД Производителя | шт. | 14,00000 | до 01.12.2022 |
| 6 | 47.2000 01:00005 | Оповещатель охранно-пожарный URAN LED Ехd-С009 Выход прямо вниз | Согласно техническим требованиям |  URAN LED Ехd-С009 |  НД Производителя | шт. | 59,00000 | до 01.12.2022 |
| 7 | 34.6100 01:00003 | Светильник ZENITH LED 50 D120 G Ex | Согласно техническим требованиям |  ZENITH LED 50 D120 G Ex |  НД Производителя | шт. | 14,00000 | до 01.12.2022 |
| 8 | 34.6100 04:00003 | Прожектор светодиодный LEADER LED50 D75 Ex 5000K | Согласно техническим требованиям |  LEADER LED50 D75 Ex 5000K |  НД Производителя | шт. | 11,00000 | до 01.12.2022 |
| 9 | 34.6100 04:00002 | Светильник LV-ARM х72 4000 К | Согласно техническим требованиям |  LV-ARM х72 4000 К |  НД Производителя | шт. | 14,00000 | до 01.12.2022 |
| 10 | 34 6100.04:00699 | Светильник LV-LSP G2x144 HE | Согласно техническим требованиям |  LV-LSP G2x144 HE |  НД Производителя | шт. | 87,00000 | до 01.12.2022 |
| 11 | 34 6100.04:00699 | Светильник LV-LSP G2x144 HE | Согласно техническим требованиям |  LV-LSP G2x144 HE |  НД Производителя | шт. | 155,00000 | до 01.12.2022 |
| 12 | 34.6100 04:00001 | Светильник LV-RIFF X1 HE 4000K | Согласно техническим требованиям |  LV-RIFF X1 HE 4000K |  НД Производителя | шт. | 97,00000 | до 01.12.2022 |
| 13 | 34.6100 04:00001 | Светильник LV-RIFF X1 HE 4000K | Согласно техническим требованиям |  LV-RIFF X1 HE 4000K |  НД Производителя | шт. | 6,00000 | до 01.12.2022 |
| 14 | 34.6100 01:00001 | Светильник LV-RIFF X1 HP 4000K | Согласно техническим требованиям |  LV-RIFF X1 HP 4000K |  НД Производителя | шт. | 9,00000 | до 01.12.2022 |
| 15 | 34.6100 01:00002 | Светильник LV-EAGLE x48 HP 4000К | Согласно техническим требованиям |  LV-EAGLE x48 HP 4000К |  НД Производителя | шт. | 17,00000 | до 01.12.2022 |

**\* - или аналоги согласно техническим требованиям**