Приложение №1 к ТЗ

| №№ п/п | Наименование эталона или СИ | Тип | Зав. номер | Пределы измерений | Класс | Периодичность, месяц | Место проведения поверки | Последняя поверка | Следующая поверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Генератор сигналов | Г3-112 | 23086 | 10..10МГц | 3,0% | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 08.13. | 08.14. |
|  | Генератор сигналов | Г3-121 | 3153 | 0,1..1МГц | 0,5% | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 08.13. | 08.14. |
|  | Секундомер | СДС-1-2-000 | 0530686, 0536902, 0543387 | 0..30сек. 0..30мин. | 2р. | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 09.13 | 09.14 |
|  | Секундомер | СОП-2а-3 | 1128, 3573 | 0..60сек. 0..30мин. | 3р. | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 09.13 | 09.14 |
|  | Частотомер | Ф5041 | 593 | 0,1Гц..50МГц | 1х10(-7) | 12 |  | 11.13. | 11.14. |
|  | Частотомер | Ф5035 | 5 | 0,1Гц..10МГц | 5х10(-8) | 12 |  | 10.13. | 10.14. |
|  | Амперметр | Д5090 | 1132, 1270 | 0..0,1..20А | 0,2 | 12 |  | 11.13 | 11.14 |
|  | Амперметр | Д5100 | 473 | 2,5..5А | 0,1 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Амперметр | Д553 | 95600 | 0..0,1..50А | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 08.13 | 08.14 |
|  | Амперметр | М1104 | 7316, 10846 | 0..0,75..30А | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 08.13 11.13. | 08.14 11.14 |
|  | Амперметр | Д566 | 6518, 3685 | 0..2,5..5А | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 08.13 | 08.14 |
|  | Ваттметр | Д5016 | 48692 | 2,5..5А 30..600В | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Ваттметр | Д50162 | 1882, 2060, 2129 | 2,5..5А 30..600В | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Вольтамперметр | М2015 | 25482 | 0,75мА..30А 45мВ..3В | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 08.13 | 08.14 |
|  | Вольтметр | Д50151 | 2044 | 7,5..60В | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 08.13 | 08.14 |
|  | Вольтметр | М1106 | 10945 | 0,045..750В | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Вольтметр универсальный | Щ300 | 01071 | 1А 1ГОм | 0,1/0,02 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 08.13 | 08.14 |
|  | Вольтметр универсальный | В7-72 | 203 | 1000В 2ГОм | 0,002/0,0055 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Делитель напряжения | Р3027-1 | 019 | 10..100..1000В | 0,0002 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 10.13 | 10.14 |
|  | Тестер УЗО | СА6030 | 132696КЕН | 10-15 | многопредельный | 24 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 07.13 | 07.14 |
|  | Измеритель сопротивления заземления | М416 | 6806 | 0,1..1000 Ом | 10 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Измеритель сопротивления заземления | ИС-10 | 2803 | 1..10000 Ом | 5 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 09.13 | 09.14 |
|  | Калибратор токовой петли | FLUKE 707 | 1715003 | 0-24мА | 0,015 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 10.13 | 10.14 |
|  | Калибратор | П321 | 0010 | 10А, 10В | 12 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 10.13 | 10.14 |
|  | Калибратор универсальный | FLUKE 9100Е | 182263670 | 1000В, 20А | 0,004 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 09.13 | 09.14 |
|  | Килловольтметр | ДН-100 | 25 | 100кВ | 1,0 | 24 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 07.13 | 07.14 |
|  | Килловольтметр | С-196 | 90482 | 7,5..15..30кВ | 1,0 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 09.13 | 09.14 |
|  | Компаратор напряжения | Р3003 | 03326 | 11,111110..111,1111В | 0,0005 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 10.13 | 10.14 |
|  | Мегаомметр | М1101М | 100120 | 0..1000 МОм.10 00В | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 03.13 | 03.14 |
|  | Мегаомметр | М1101М | 647417 | 0..500 МОм 500В | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 03.13 | 03.14 |
|  | Мегаомметр | М1101М | 741013, 745232 | 0..1000кОм 500В | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 03.13 | 03.14 |
|  | Мегаомметр | М1101М | 735590 | 0..100МОм 100В | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 03.13 | 03.14 |
|  | Мегаомметр | М1101М | 867325 | 0..1000кОм…500МоМ 1000В | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 03.13 | 03.14. |
|  | Мегаомметр | М1101М | 870790 871882 | 0..1000МОм1000В | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 03.13 | 03.14. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Мегаомметр | М4100/3 | 369958 73798 380031 94895 473112 473619 82681 | 0..1000 кОм.500 МОм 500В | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 03.13 | 03.14 |
|  | Мегаомметры | Е6-24 | 15921 15948 16025 16412 | 0,01Мом…9,99 Гом | 3 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 03.13 | 03.14 |
|  | Мегаомметр | М4100/4 | 211825, 213625, 43486, 447060, 476491, 748976, 54135, 476956, 477006, 476881, 476806, 98263, 100183, 216393 | 0..1000МОм 1000В | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 03.13 | 03.14 |
|  | Мегаомметр | М4100/5 | 128565 174262 195753 294134 149100 455372 454190 458984 | 0..1000МОм 1000В | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 03.13 | 03.14 |
|  | Мегаомметр | ЭСО202/2-Г | 57856 82488 54592 80915 41656 57473 63005 | 0..10Гом 0..2,5кВ | 15 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 03.13 | 03.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Мегаомметры | Е6-24 | 14230 13874 14221 14226 14212 | 0,01Мом…9,99 Гом | 3 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 03.13 | 03.14 |
|  | Мера электрического сопротивления | МСР-60М | 01491 | 0,01..11111,11 Ом | 0,02 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 08.13 | 08.14 |
|  | Мера электрического сопротивления | МСР-63 | 02502 | 0,01..100000 Ом | 0,02 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Мера электрического сопротивления | Р3026-2 | 0135 | 0,01..111111,1 Ом | 0,005 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Мера электрического сопротивления | Р40116 | 088 | 104…1011Ом |  | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | - | 11.14 |
|  | Мера электрического сопротивления | Р400 | 2303 | 0..108..109 Ом | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Мера электрического сопротивления | Р403 | 14099 | 0..108..106 Ом | 0,05 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Мера электрического сопротивления | Р4047 | 4211 | 0..106..107 Ом | 0,02 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Мера электрического сопротивления | Р4057 | 5172 | 0..107..108 Ом | 0,02 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Микроамперметр | М2005 | 10351 | 1..10..1000 мкА | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 08.13 | 08.14 |
|  | Микроамперметр | М244 | 7306 | 1..10..1000 мкА | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Миллиамперметр | Д5098 | 429 | 0..100..2000мА | 0,1 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Миллиамперметр | Д566 | 31855 | 0..250..500мА | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 08.13 | 08.14 |
|  | Миллиамперметр | Д566 | 50535 | 0..50..100мА | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Милливольтмиллиампеметр | Д573 | 11111 14305 | 0..10..20мА | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Милливольтмиллиампеметр | М1109 | 11614 5549 | 0,15..60мА 15..3000мВ | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Милливольтмиллиампеметр | М2020 | 12057 | 0,15..60мА 15..3000мВ | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Омметр | М372 | 03835 8100971 | 0,1..20..50 Ом…беск. | 1,5 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Омметр | Виток | 868 | 10-3…104 Ом | 0,5 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 07.13 | 07.14 |
|  | Омметр | МИКО-7 | 12 | 10-5…103 Ом | 0,1 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 12.13 | 12.14 |
|  | Фазометр однофазный | Д5781 | 2598 | 5..10А 100..127..220В | 0,5 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Измеритель параметров цепей | MZC-304 | AF0696 | многопредельный | 2-6 | 12 | ФБУ «ЦСМ Москов-ской области» | 06.13 | 06.14 |
|  | Прибор для контроля сопротивления цепи фаза-ноль | М417 | 22696 | 0..2 Ом | 10 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 08.13 | 08.14 |
|  | Прибор для контроля сопротивления фаза-ноль | ИФН-200 | 3456 | 0,01..200Ом | 3 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Установка для испытания защ. сред. | УИЗС | 1 | 1,5 – 75кВ | 4,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 08.13 | 08.14. |
|  | Установка поверочная | ЦУ849 | 1375 | 0-380В, 0-5А | 0,15 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 05.13 | 05.14 |
|  | Установка поверочная | ЦУ6804М | 5D0018 | 288В 10А | 0,05 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Установка поверочная для поверки измерительных преобразователей напряжения переменного тока. | ЦУ855 | 1146 | 0…500В. 0-20мА | 0,15% | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 09.13. | 09.14 |
|  | Установка поверочная | У300 | 0696 | 1000В 0,1А 0,5В 300А | - | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 08.13 | 08.14 |
|  | Установка поверочная | У300 | 1630 | 1000В 0,1А 0,5В 300А | - | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.13 | 09.14 |
|  | Установка поверочная | У1134 | 140 | 0..600В 0..50А | - | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.13 | 09.14 |
|  | Манометры для электролизной |  | 4шт. |  |  | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 09.13 | 09.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Установка поверочная для поверки измерительных преобразователей переменного тока | ЦУ854 | 1145 | 0…5А, 0-20мА | 0,15% | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 09.13 | 09.14 |
|  | Система коммерческого учета электроэнергии | АИИС КУЭ | 001 | - | - | 48 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 02.10 | 02.14 |
|  | Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного тока | УИ300.1 | 110041 | -0…1000В ~0…1000В -50А. ~300А | 0,01% по частоте | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.13 | 09.14 |
|  | Подсистема телемеханики | СОТИАССО | ДТИН.423200.013 | - | - | 48 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.10 | 11.14 |
|  | Устройство сбора и передачи данных | ЭКОМ-3000 | 09050999 | - | 0,05% | 48 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.05 | 09.14. |
|  | Трансформатор тока | ТШЛ-20-Б1 | 7136 7140 6798 | 10000/5А | 0,2 | 48 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 08.10 | 08.14 |
|  | Трансформатор тока | ВСТ | 52596958 52596965 52596971 | 16000/5А | 0,2S | 48 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.10 | 09.14 |
|  | Трансформатор тока | TOROID | 8543540001 8543540002 8543540003 | 1000/5А | 0,5 | 48 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 08.10 | 08.14 |
|  | Трансформатор напряжения | EPR30Z | 1782400001 1782400002 1782400003 | 18000/110 | 0,2 | 48 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.10 | 09.14 |
|  | Трансформатор напряжения | VB 12 | 8549780013 8549780015 8549780018 | 6000/110 | 0,5 | 48 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.10 | 09.14 |
|  | Трансформатор напряжения | VB 12 | 8549780002 8549780010 8549780012 | 6000/110 | 0,5 | 48 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.10 | 09.14 |
|  | Трансформатор напряжения | VB 12 | 8549780014 8549780017 8549780016 | 6000/110 | 0,5 | 48 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 08.10 | 08.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Трансформатор напряжения | VB 12 | 8549780009 8549780003 8549780011 | 6000/110 | 0,5 | 48 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 08.10 | 08.14 |
|  | Электросчетчик | СЭТ3а-02-04п | 106744 | 220/380В 5-50А | 2,0 | 72 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.08 | 04.14 |
|  | Манометр (ЭКМ) | Wika | 221ОТZ7 | 0…250 бар | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Манометр (ЭКМ) | Wika | 220VCCS, 220VCCR | 0…160 бар | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Манометр (ЭКМ) | Wika | 220VCCQ, | 0…60 бар | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Манометр (ЭКМ) | Wika | 220VCD3, 220VCCZ, 220VCCW, 014669252, | 0…40 бар | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Манометр (ЭКМ) | Wika | 014686203. | 0…10 бар | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Манометр (ЭКМ) | Wika | 649705/10/10.3 | 0…40 кгс/см2 | 1,6 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Манометр | TE.МА. | 1379503, 1379500, 1379504, 1379502, 1379499, 1379501. | 0…70 бар | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Манометр (ЭКМ) | TE.МА. | 1379505. | 0…100 бар | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Манометр (ЭКМ) | Wika | 221OTZ6 | 0…60 бар | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Манометр (ЭКМ) | Wika | 221OTZC | 0…2,5 бар | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Манометр (ЭКМ) | Wika | 22OZTIE, 22OZ53Н, 22OZ53G, 220Z538. | 0…16 бар | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Манометр (ЭКМ) | Wika | 22OZ50L | 0…1000 мбар абсолютн. давл. | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Газоанализатор | ССС-903 с преобразователем ПГЭ-903А | 2508 4345 | 0….4 % объемной доли | ± 0.2% | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Манометр | Fitem | б/н б/н. | 0…40 бар | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Манометр (ЭКМ) | Wika | 013856919/1, 013856919/2, 221ОТZА, 221OTZB. 014623433/1, 014623433/2. | 0…16 бар | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Манометр (ЭКМ) | Wika | 01441849/1, 01441849/2, 01441849/3, 01441849/4, 01441849/5, 01441849/6, 01441849/7, 01441849/8, 01441849/9, 01441849/10, 01441849/11, 014411710/1, 014411710/2 | 0…16 бар | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Датчик давления (коррекция для счетчика газа) | ROSEMOUNT | 8599464 | 0…25 бар | +0,075% | 36 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 02.13 | 02.14. |
|  | Манометр | Taylan | 083402399, 083402401, 083402400. | 0…25 бар | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Манометр | Метер | б/н. | 0…16 кгс/см2 | 1,5 | 24 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Газоанализатор | СГОЭС-1 | 12425, 12398, 12441, 12375, 12433, 12350, 12313, 12238 12383, 12443, 12371, 20541, 12427, 12370 | 0….100 % НКПР | ± 5% | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Система непрерывного контроля газовых выбросов | CEMS | WMO 08815-001 | - | - | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» ЦО | 11.13. | 11.14. |
|  | Газоанализатор | General Monitors | 00435086, 00375718, 00383740, 00380500, 00435084, 00387299, 00385963, 00378192, 00385957, 00393022, 00393023, 00393021 | 0….100 % НКПР | ± 5% | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Датчик температуры (коррекция для счетчика газа) | ROSEMOUNT | 02193717 | 0…100 0С | 0,02% | 36 | ФБУ «ЦСМ Московской области» ЦО | 11.12 | 02.14. |
|  | Газоанализатор горючих газов персональный | GP-01 (CH4) | 1Y6080450 RN; 1Y6080413 RN; 1Y6080417 RN; 1Y6080453 RN. | 90…110кПа | ±10% | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 05.13. | 05.14. |
|  | Электрокардиограф | ECG-9020К | 02976 | - | - | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 06.2013 | 06.2014г. |
|  | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-1.07ф | 9922 | 0,1-1 Вт/см2 | Кл. В по ГОСТ 23256-86 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 06.2013г. | 06.2014г. |
|  | Аппарат для гальванизации | «Поток 1» | 116791; 75684; 122526 | 5-50ммА | В-II кл. | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Аппарат | СНИМ-1 | 3188 | 4кОм-25мА |  | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Аппарат для УВЧ-терапии | «УВЧ-80» «УВЧ-80-НОВОАН-«ЭМА» | 887 067 | 27,120МГц±0,55МГц | II кл. | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 06.2013г. | 06.2014г. |
|  | Аппарат низкочастотной физиотерапии | «Амплипус-5» «Амплипульс 5Бр» | 20020 1072012 | 0-100 мА | II кл. | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 06.2013г. | 06.2014г. |
|  | Тонометр | UА-200 SN С 061101368 | SN С 120502551 SN С 120502554 | 300мм рт ст. | - | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 04.2012г. | 04.2014г. |
|  | Тонометр | UА-100 SN С 061101368 | SN С 061101368 | 300мм рт ст. | - | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 04.2012г. | 04.2014г. |
|  | Тонометр | UА-604 SN С 061101368 | SN 5060501944; SN 5060111044; SN 5060111055. | 300мм рт ст. | - | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 04.2012г. | 04.2014г. |
|  | Тонометр | МТ10-20 SN С 061101368 | б/н | 300мм рт ст. | - | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 04.2012г. | 04.2014г. |
|  | Тонометр | OMRON | SN201202011777 LG | 300мм рт ст. | - | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» |  | 04.2014г. |
|  | Весы медицинские | РП-150 МГ | 1276 | 2,5-150 кг | - | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 12.2013г. | 12.2014г. |
|  | Ростомер медицинский | РМ-01 | б/н | 0-2м | 3 разряд | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 12.2013г. | 12.2014г. |
|  | Алкометр Калибровка | ENSURE | - | От 0 до 1 промиле | ±20% | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 08.2013г. | 08.2014г. |
|  | Суховоздушный стерилизатор | Е 28 Binger | - | 50-2000С |  | 24 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 05.2012г. | 05.2014г. |
|  | Алкотестер | Drivesafe II | 2шт. | От 0 до 1 промиле |  | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 10.2013 | 10.2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Алкотестер | Drivesafe II | 2шт. | От 0 до 1 промиле |  | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 01.2013 | 01.2014 |
|  | Тензометрические весы | 75хТВД – 5 | 6562 | 0-100 тн | 1 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.13. | 11.13 |
|  | Метршток | МШС-3 | 2 | 0-3500 мм | – " – | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.12 | 11.13 |
|  | Манометр | ДМ-02-050-1М | 8 шт | 0-25кгс/см2 | 2,5 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 10.13 | 10.14 |
|  | Манометр | ДМ-02-050-1М | 8 шт | 0-2,5 кгс/см2 | 2,5 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 10.13 | 10.14 |
| 5. | Манометр | ДМ-02-050-1М | 2 шт | 0-6 кгс/см2 | 2,5 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 10.13 | 10.14 |
|  | Пирометр | Optris LS-E2006-01-A | 12020031 | -35 до 9000С | /(1,0% | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | - | 02.14 |
|  | Фотометр фотоэлектрический | КФК-3 | 9800605, | 315(990 нм | /(0,5% | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 10.13 | 10.14 |
|  | Фотометр фотоэлектрический | КФК-3 | 9100568, | 315(990 нм | /(0,5% | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13. | 11.14. |
|  | Фотометр фотоэлектрический | КФК-3 | 0002685 | 315(990 нм | /(0,5% | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 08.13 | 08.14 |
|  | Фотометр фотоэлектрический | КФК-3 | 0400505 | 315(990 нм | /(0,5% | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.13 | 04.14 |
|  | Фотометр фотоэлектрический | КФК-3-01 ЗОМЗ | 1270361 | 315(990 нм | /(0,5% | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.13. | 04.14. |
|  | Фотометр фотоэлектрический | КФК-2 | 8615418, 8705929 | 315(980 нм | /(1,0% | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 10.13 | 10.14 |
|  | рН-метр | МР-220 | 058328 | 1(14 ед. рН | /(0,05ед. рН | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.13 | 07.14 |
|  | Иономер | И-130 | 2962 | 1(14 ед. рН | /(0,05ед. рН | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 10.13. | 10.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | РН-метр/иономер | АТОН-101МП | 000219, 000441 | От -4 до +20 ед.рН от -2500 до +2500мВ | /(0,02 ед.рН, /(0,5мВ | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» в | 10.13. | 10.14. |
|  | РН-метр/иономер | АТОН-101МП | 000424, 000470 | От -4 до +20 ед.рН от -2500 до +2500мВ | /(0,02 ед.рН, /(0,5мВ | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.13. | 07.14. |
|  | РН-метр/иономер | АТОН-101МП | 000512 | От -4 до +20 ед.рН от -2500 до +2500мВ | /(0,02 ед.рН, /(0,5мВ | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 08.13. | 08.14. |
|  | Анализатор жидкости | Флюарат 02-2М | 1815, 3276 | +0,01 мг/дм3 | 0,01-25мг/дм3 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 10.13 | 10.14 |
|  | Люксметр | Аргус-01 | 246 | 0(200000 лк | /8%-- | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» Сергиево-Посадский филиал | 08.13 | 08.14 |
|  | Метеометр | МЭС-200А | 2564 | 80(110 кПа, 30(98 %, -40(+850С, 0,1(20 м/с | /(3 кПа, /(3%, /(0,50С, /(13% | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 07.12 | 07.13 |
|  | Электрохимический анализатор диоксида серы | МГЛ-19.3 SО2 | 158-1-01 | 0(100 мг/м3 | / +25% | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 07.13 | 07.14 |
|  | Шумомер анализатор | ОКТАВА 101 АМ | 05АМ218 | 1/ | --- | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 09.13 | 09.14 |
|  | Универсальный переноной газоанализатор | УГ-2 | 322 | NH3 до 30 мг/м3; N2H4 0-4 мг/м3; Аэрозоли масел (углеводороды нефти) до 1000 мг/м3 | /(10% | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 07.13 | 07.14 |
|  | Секундомер | СОС | 5960, 2973 | 0(60мин | /0,6 с | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 06.13 07.13 | 06.14 07.14 |
|  | Секундомер | СОП | 8397 | 0(60мин | /0,6 с | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 04.13. | 04.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Счетчик аэроионов | МАС01 | 154210 | 102 + 106 | /50% | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 10.13 | 10.14 |
|  | Регистратор автоматический температуры вспышки | «Вспышка А» | 096214 | 30-280 0С | /±20С | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 10.13 | 10.14 |
|  | Комплекс аппаратно-програмный для медицинских исследований на базе хроматографа | «Хроматэк-Кристалл 5000» | 952734 | - | \±15% | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.13 | 11.14 |
|  | Весы механические рычажные | РП-100 | Н 5231 | 100 кг |  | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.13 | 09.14 |
|  | Весы электронные лабораторные | BL-610 | 12405133 | 0,01(610г | 3/ | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.13 | 09.14 |
|  | Весы настольные торговые | ВНО-10 | 4061 | 10 кг | 2/ | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.13 | 09.14 |
|  | Весы лабораторные равноплечие | ВЛР-200 | С-921 | 0(200г | 3/ | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.13 | 09.14 |
|  | Весы аналитические | ALK-210 | 21903181 21903178 | До 210г | 3/ | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 12.13 | 12.14 |
|  | Весы аналитические | ALK-210 | 40660277 50460785 | До 210г | 3/ | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.13 | 09.14 |
|  | Весы технические | ВЛТ-510-П | 18525059 | До 510г | 4/ | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.13 | 09.14 |
|  | Весы технические электронные | ВЛТ-500 | А-392, А-427 | 2 | До 500 г. | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 12.13 | 12.14 |
|  | Весы технические электронные | ЕК6100I | Р1867937 | 0-6кг | II | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 12.13 | 12.14 |
|  | Гиря калибровочная | F2 | Z-23925092 | 1кг | F2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 06.13 | 06.14 |
|  | Гиря калибровочная | F2 | Z-23725169 | 5кг | F2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 04.13 | 04.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Гиря калибровочная для ALK-210 |  | 156 | 200 г | II | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 06.13 | 06.14 |
|  | Гиря калибровочная для ВЛТ | F2 | Z-18525779 | 500г | III | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 06.13. | 06.14 |
|  | Набор гирь | МГ-4-1100-10 Г-4-1110 и КГ-4-5 | 15 (3 шт.) | 1-2 кг 0,5 1 2 | 4/ | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 06.13 | 06.14 |
|  | Набор гирь | Г-2-210 | 737 (9шт.) | 1(100г | 2/ | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.13 | 11.14 |
|  | Термометр ртутный стеклянный | ТЛ-4 | 333 | 0(50ОС | ц.д.0,1 ОС | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 05. 13г | 05.14 |
|  | Термометр ртутный стеклянный | ТН-3 | 923 | 50-110 ОС | ц.д.0,5 ОС | 36 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 04. 13г | 04.14 |
|  | Термометр ртутный стеклянный | ТПК-М | 45-722 | 0(50ОС | ц.д.1 ОС | 48 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 03.10 | 03.14 |
|  | Термометр ртутный стеклянный | ТН-2 | 68 | 0-350 ОС | ц.д.1 ОС | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 05.13 | 05.14 |
|  | Манометр кислородный | МТ МТ2 | б/н (3шт.) б/н (1шт.) | 0(250ата | /2,5ата | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 04.13 | 04.14 |
|  | Манометр кислородный | МТ МТ2 | б/н (1 шт.), 3 | 0(60ата | /2,5ата | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 12.13. | 12.14 |
|  | Манометр кислородный | МТ2 | 4 | 0(250ата | /2,5ата | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 12.13. | 12.14 |
|  | Манометр кислородный | МТ2 | 2, 1 | 0(250ата | /2,5ата | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 01.13. | 01.14 |
|  | Манометр (гелий) | МР-50 | 9 | 0(10ата | /2,5ата | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | ---- | 03.14 |
|  | Манометр (гелий) | МР-50 | 10 | 0(25ата | /2,5ата | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | ---- | 03.14 |
|  | Манометр (аргон) | МР-50 | 11 | 0(10ата | /2,5ата | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | ---- | 03.14 |
|  | Манометр (аргон) | МР-50 | 12 | 0(25ата | /2,5ата | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | ---- | 03.14 |
|  | Манометр (синтетический воздух) | OXIGEN | б/н | 0-300 бар | /2,5ата | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | ---- | 03.14 |
|  | Манометр (синтетический воздух) | OXIGEN | б/н | 0-16 бар | /2,5ата | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | ---- | 03.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Сито лабораторное | С20/50 | 8шт. (2; 1; 0,2; 0,315; 3; 0,5; 1; 2) | Ячейки 0,2-3,2мм | 0,2мм | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 05.13. | 05.14. |
|  | Барометр-анероид | Бамм-1 | 867 | /(0,2 кПа | 80-106кПа | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 07.13 | 07.14 |
|  | Электропечь лабораторная | SNOL 7.2/1100 | 5562, 5410 | 50-11000С | /(20С | 24 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 05.13. | 05.14. |
|  | Электропечь низкотемпературная лабораторная | SNOL 58/350 | 6427, 7204, 7203, 7424 | 50-3500С | /(2.50С | 24 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 05.13. | 05.14. |
|  | Штангенциркуль | - | Г 3659 | 320-1000 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Штангенциркуль | - | 73947, 4665, 46183 | 250-800 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Штангенциркуль | - | 86110 | 0-800 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Штангенциркуль | - | 6140A, 317289 | 0-500 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Штангенциркуль | - | Е128857 | 0-320 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Штангенциркуль | - | F10656, F04302, F04537, Н617443 | 0-250 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Штангенциркуль | - | 3853707 0004548 0002454 9055129 3153097 743346 | 0-160 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Штангенциркуль | - | Т24364 Т26765, Т29359, А71484 | 0-125 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Микрометр | - | 84414 95089 01823 | 275-300 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Микрометр | - | 71857 71790 94938 71665 71846 | 250-275 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Микрометр | - | 51333 | 200-225 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Микрометр | - | 42510 7602 | 225-250 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Микрометр | - | 88497 5400 95062 | 175-200 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Микрометр | - | 61819 | 150-175 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Микрометр | - | 2952 32614 12020 | 125-150 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Микрометр | - | 4383 4226 С78931 | 100-125 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Микрометр | - | 091018332 100150786 091165509 | 100-125 | 0,01 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Микрометр | - | 0194 5961 Ч2781 081049683 081049007, 081049719 | 75-100 | 0,01 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Микрометр | - | Ф416204 Н7431 7327 | 50-75 | 0,01 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Микрометр | - | 1590 4100 8492 1649 3602, 7004 080959811 080959810 | 25-50 | 0,01 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Микрометр | - | 410 9500 7497, 1654 7793 9782 Ш4286 | 0-25 | 0,01 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Штангенглубиномер | - | 85279 52036 | 0-500 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Штангенглубиномер | - | 57717 | 0-330 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Штангенглубиномер | - | 92667 | 0-300 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Штангенглубиномер | - | 31201 | 0-200 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.2013г. | 07.2014г. |
|  | Манометр (кислородный) | ДМ02-050-1-М | б/н – 7шт. | 0-25 | 2,5 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 10.2013г. | 10.2014г. |
|  | Манометр (кислородный) | ДМ02-050-1-М | б/н – 8шт. | 0-2,5 | 2,5 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 10.2013г. | 10.2014г. |
|  | Манометр (кислородный) | ДМ02-050-1-М | б/н – 4шт. | 0-6 | 2,5 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 10.2013г. | 10.2014г. |
|  | Ключ динамометрический | - | 2010/230561 | - | - | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 10.2013г. | 10.2014г. |
|  | Набор №1. Меры длины концевые плоскопараллельные. (83 шт.) | мод. 160 | И-9373 | До 100мм | 1-5 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 07.2013г. | 07.2014г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Микрометр | - | 6253 | 125-150 | 2 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 01.08.13 | 01.08.14. |
|  | Микрометр | - | 65302 | 150-175 | 0,01 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 01.08.13 | 01.08.14. |
|  | Микрометр | - | 45569, 021251415 | 175-200 | 0,01 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 01.08.13 | 01.08.14. |
|  | Микрометр | - | 83575 | 275-300 | 0,01 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 01.08.13 | 01.08.14. |
|  | Микрометр | - | 68386 | 300-400 | 0,01 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 01.08.13 | 01.08.14. |
|  | Микрометр | - | 68490 68458 | 400-500 | 0,01 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 01.08.13 | 01.08.14. |
|  | Микрометр | - | 061298801 | 500-600 | 0,01мм | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 01.08.13 | 01.08.14. |
|  | Микрометр | - | 061298782 | 600-700 | 0,01 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 01.08.13 | 01.08.14. |
|  | Микрометр | - | 021253666 | 100-125мм | 0,01мм | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 01.08.13 | 01.08.14. |
|  | Штангенциркуль | - | Т26979 | 0-125 | 0,05 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 01.08.13 | 01.08.14. |
|  | Разрывная машина | УММ-20 | 769 | 0-20 тс | - | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.04.13 | 09.04.14 |
|  | Разрывная машина | РМ-50 | 1119 | 0-50 тс | - | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.04.13 | 09.04.14 |
|  | Маятниковый копер | МК-30А | 132 | 0-30кг/м | - | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.04.13 | 09.04.14 |
|  | Твердомер | ТК-2 | 1688 | 0-150 кгс | - | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.04.13 | 09.04.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Твердомер | ТШ-2 | 2148 | 0-150 кгс | - | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.04.13 | 09.04.14 |
|  | Весы почтовые | РП-50 | 8289 3396 | 0-50кг | - | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.13 | 09.14 |
|  | Весы напольные | РП-500Г РП-1000г РП-1000ш | 39060 42633 10300 6098 14455 | 0-500кг 0-1000 кг | - | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.13 | 09.14 |
|  | Весы напольные | Механические рычажные | 5231 |  | - | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.13 | 09.14 |
|  | Разновесы | - | 35 шт б/н | 1г:5кг | - | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 09.13 | 09.14 |
|  | Весы Крановые электронные | КВ-5000к-6 | б/н | 0-5000кг | - | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 09.13 | 09.14 |
|  | Весы Крановые электронные | КВ-3000к-6 | б/н | 0-3000кг | - | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 09.13 | 09.14 |
|  | Мазутный резервуар | - | 1 | 0-10 000 м3 | - | 60 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 08.09 | 08.14 |
|  | Рулетка |  | б/н | 0-10000 мм |  | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 02.13 | 02.14 |
|  | Термопара | ТХА-03 | 862 983 |  |  | 24 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 06.12 | 06.14 |
|  | Термопара | ТХА-1479 | 5 |  |  | 24 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 06.12 | 06.14 |
|  | Контролеры-сборщики микропроцессорные | КСМ2 | 3110271 3111522 3081029 7101615 | 0-4000С | 0,5 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.12 | 04.14 |
|  | Магазин сопротивления | МСР-60М | 4571 2932 | 10-2-104Ом | 0,02 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 11.04.13 | 11.04.14 |
|  | Потенциометр | ПП-63 | 73342 09586 47684 | 0-100мВ | 0,05 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.04.13 | 11.04.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Потенциометр | Р4833 | 17887 19297 | 0-100мВ | – " – | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.04.13 | 11.04.14 |
|  | Универсальный измерительный прибор | УПИП-60М | 00732 05207 | 0-100 мВ | 0,05 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.04.13 | 11.04.14 |
|  | Генераторы сигналов (низкочастотные) | ГЗ-112 | 5122592 5018092 | 10Гц-10мГц | 0,02 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.04.13 | 11.04.14 |
|  | Образцовые манометры | МО | 56 шт. | Все от -1-0 кгс/см2 до 0-400 кгс/см2 | 0,4 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 25.03.13 26.03.13 28.03.13 | 25.03.14 26.03.14 28.03.14 |
|  | Измерительный преобразователь давления цифровой | ИПДЦ | 4655 | 0-63 КПа | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 20.03.13 | 20.03.14 |
|  | Преобразователь давления | Щ304 | 0382 | 0-63 кПа | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 11.04.13 | 11.04.14 |
|  | Тахометр магнитный ручной | ИО-30 | 24051 | 30-300 об/мин | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 18.04.13 | 18.04.14 |
|  | Калибратор-измеритель унифицированных сигналов | ИКСУ-2000 | 23-0235 |  |  | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 20.11.13 | 20.11.14 |
|  | Калибратор-измеритель стандартных сигналов | КИСС-03 | 1463 |  |  | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 20.11.13 | 20.11.14 |
|  | Калибратор универсальный | СА71 | Т1G7004 | - | - | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 20.11.13 | 20.11.14 |
|  | Комплект расходомера | КСД2-044 | 2090254 | 0-5 т/ч | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.13 | 04.14 |
|  | Комплект расходомера | КСД2-054 | 2123894 2060747 | 0-63 т/ч 0-25 т/ч 0-1,6 т/ч | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.13 | 04.14 |
|  | Комплект для измерения уровня | КСД2-054 | 2038815 | -315-0-315мм | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.04.13. | 04.04.14 |
|  | Комплект для измерения давления | КСД2-001 | 3100163 | 0-16 кгс/ кв.см | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.13. | 04.14. |
|  | Комплект для измерения давления | КСД2-003 | 3100755 3121588 | 0-25 кгс/ кв.см | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.13. | 04.14. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Комплект для измерения уровня | КСД2-003 | 9060210 5070403 6020301 | -315-0-315мм | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 05.06.13 | 05.06.14 |
|  | Комплект для измерения уровня | КСД2-003 | 1073062 | -315-0-315мм | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.05.13 | 07.05.14 |
|  | Комплект для измерения уровня | КСД2-003 | 7092471 | -315-0-315мм | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 15.08.13 | 15.08.14 |
|  | Комплект для измерения давления | “Сапфир –22Р ДА” мод. 2051 | 204781 | 0-0,4 мПа | 1,0 | 24 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 05.12. | 05.14. |
|  | Штангенциркуль | ШЦ | 6136а | 250-630 мм | 0,01мм | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 30.04.13 | 30.04.14 |
|  | Штангенциркуль | ШЦ | 612404 | 0-500 мм | 0,01мм | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 30.04.13 | 30.04.14 |
|  | Индикатор механических величин | КИ | 83280 | 0-3 мм | 0,2 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 30.04.13 | 30.04.14 |
|  | Секундомер | СОСпр-2б-2 | 8696 | 0-12 мин | 1 сек | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 15.03.13 | 15.03.14 |
|  | Рулетка с лотом | 258 РЗ | 405 | 0-20000 мм | 1 мм | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 30.04.13 | 30.04.14 |
|  | Рулетка с лотом | 258 РЗ | 458 | 0-20000 мм | 1 мм | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 30.04.13 | 30.04.14 |
|  | Комплект термометров платиновых технических разностных | КТПТР-01 | 11002 11002А 1609 1609А 6625 6625А 540 540А | 0-2000С 0-1800С | А | 36 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 06.11 | 06.14 |
|  | Комплект для измерения температуры | КСП4 | 4256380002 | 0-150С | 0,5 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 05.10.13 | 05.10.14 |
|  | Комплект расходомера | КСД2-003 | 0021406 | -31,5-0-31,5 см | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 05.10.13 | 05.10.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Сигнаналиторы термохимические | щит-2 ДГХ-127-1 | 4337 4586 437 435 | 5-50% | НКПР-5% | 6 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.04.13 04.10.13 | 04.04.14 04.10.14 |
|  | Газоанализаторы | КГА-8С | 12024 12023 12019 12018 12021 12025 12020 12022 | О2-0-10 % NO 0-1000р рm, СО 0-1000 ppm | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Смеси наши | 04.04.13 | 04.04.14 |
|  | Газоанализаторы | КГА-8С | 06109 06110 06113 06107 | О2-0-10 % NO 0-500ррm, СО 0-1500 ppm | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.04.13 | 04.04.14 |
|  | Газоанализаторы | КГА-8С | 03049 06103 06104 06108 03041 06106 | О2-0-10 % NO 0-500ррm, СО 0-250 ppm | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.04.13 | 04.04.14 |
|  | Газоанализатор О2 в Н2 | ГТХ-1М КСУ2-004 | 20 0087688 | 0-1,0% О2 | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 05.10.13 | 05.10.14 |
|  | Газоанализатор Н2 в О2 | ГТХ1-М КСУ2-004 | 52 8070091 | 0-2,0% Н2 | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 05.10.13 | 05.10.14 |
| 46. | Газоанализатор(содержание Н2 в помещении) | ДИСК 10-09 КСУ2-004 | 1 6077990 | 0-5% Н2 | 0,5 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 05.10.13 | 05.10.14 |
|  | Комплект для измерения уровня | ДПР-4-09 | 16759 10494 | -315-0+315 мм | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.04.13 | 04.04.14 |
|  | Комплект для измерения уровня | ДПР-4-15 | 26925 26860 | -315-0+315 мм | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 05.06.13 | 05.06.14 |
|  | Комплект для измерения уровня | КСД2-005 | 204705 | -315-0+315 мм | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 26.08.13 | 26.08.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Комплект для измерения уровня | КСД2-056 | 7082515 | – " – | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.04.13 | 04.04.14 |
|  | Комплект для измерения уровня | КПД1-501 | 206263 70816 720119 113624 | 0-1000 мм | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.04.13 05.06.13 | 04.04.14 05.06.14 |
|  | Комплект для измерения уровня | КПД1-503 | 908074 723388 404949 450550 405548 | 0-1000 мм | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 05.06.13 | 05.06.14 |
|  | Комплект для измерения уровня | КПД1-503 | 906155 906095 906139 906232 906137 906181 | 0-250см | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.05.13 | 07.05.14 |
|  | Комплект для измерения уровня | КПД1-503 | 113366 78200 78927 78929 78408 79289 79281 78936 82166 203115 | 0-400см | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 15.08.13. | 15.08.14 |
|  | Комплект для измерения уровня | КСД2-055 | 3018087 | -315 мм-0-315 мм | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 26.08.13 | 26.08.14 |
|  | Комплект для измерения уровня | КПД1 | 713957 302339 628597 217432 113828 302060 | 0-1000 мм | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.04.13 | 04.04.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Комплект для измерения уровня | Метран-901 | 1204027 1204012 1204028 1204022 1204033 1204023 1204004 1204035 1204030 | -315-0-315 мм | 0,25 | 24 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 14.05.12 | 14.05.14 |
|  | Комплект для измерения уровня | КПД1-09 | 206196 | -315 мм-0-315 мм | – " – | – " – | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.04.13 | 04.04.14 |
|  | Комплект для измерения уровня | КПД1-317 | 906133 | -«- | – " – | – " – | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 07.05.13 | 07.05.14 |
|  | Комплект для измерения уровня | КПД1-517 | 205999 205005 205600 204999 204993 | 0-250см | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 26.08.13. | 26.08.14 |
|  | Комплект для измерения уровня | КПД1-517 | 204991 205573 217422 | -315 мм-0-315 мм | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 26.08.13. | 26.08.14 |
|  | Термометр сопротивления | ТПТ-1 | 8371 8369 1769 1771 3710 8370 1770 9225 7029 | -200 -0-300 оС | А | 36 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 06.11 | 06.14 |
|  | Термометр сопротивления | ТПТ | 3716 | -50 -0-200 оС | А | 48 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 05.10 | 05.14 |
|  | Термометр сопротивления | ТМТ | 6568 | -50 -0-100 оС | В | 36 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 06.11 | 06.14 |
|  | Термометры сопротивления | ТСП-01 | 3152 3140 | 0-400 | Б | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 06.12 | 06.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Электроконтактные манометры | ЭКМ | 800 шт. | от -1-0 кгс/см2 до 0-400 кгс/см2 | 1,5 | – " – | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.04.13 07.06.13 29.05.13 17.09.13 31.08.13 29.06.13 04.10.13 14.11.13 03.10.13 23.10.13 | 04.04.14 07.06.14 29.05.14 17.09.14 31.08.14 29.06.14 04.10.14 14.11.14 03.10.14 23.10.14 |
|  | Технические манометры | ОБМ | 500 шт. | от -1-0 кгс/см2 до 0-400 кгс/см2 | 1,5 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 04.04.13 07.06.13 29.05.13 17.09.13 31.08.13 29.06.13 04.10.13 14.11.13 03.10.13 23.10.13 | 04.04.14 07.06.14 29.05.14 17.09.14 31.08.14 29.06.14 04.10.14 14.11.14 03.10.14 23.10.14 |
|  | Манометры взрывобезопасного исполнения | ВЗГ | 19 шт. | 0-2,5 кгс/см2, 0-4,0 кгс/см2, 0-6,0 кгс/см2, 0-10 кгс/см2, 0-16 кгс/см2, 0-60 кгс/см2 | 1,5 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 14.11.13 | 14.11.14 |
|  | Образцовый переносной прибор для поверки дифман. Расход | ППР-2М | 1918 5451 | 0-63кПа | 0,1 | 24 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 19.03.12 | 19.03.14 |
|  | Микроманометр | ММН | 7931 |  |  | 24 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 19.03.12 | 19.03.14 |
|  | Манометр кислородный | ДСП-УС | б/н | 0-400 кгс/квсм | 1,5 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 04.04.13 | 04.04.14 |
|  | Манометр кислородный | МТП-1М | б/н | 0-6 кгс/квсм | 1,5 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 04.04.13 | 04.04.14 |
|  | Манометр кислородный | ОБМ1-100 | б/н | 0-16 кгс/квсм | 1,5 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 04.04.13 | 04.04.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Манометр кислородный | ГМ-160 | б/н | 0-25 кгс/квсм | 1,5 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 04.04.13 | 04.04.14 |
|  | Манометр кислородный | МОШ1-160 | б/н | 0-250 кгс/квсм | 1,5 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 04.04.13 | 04.04.14 |
|  | Сужающее устройство | ДКС | 8 шт | - | погрешность 0,05 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 29.05.13 | 29.05.14 |
|  | Мегаометры | М 4100/4 | 960196, 474751 406087 723025 440061 399589 | 100 В, 1000В до 1000В до 500В 1000В 250В | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 19.03.13 | 19.03.14 |
|  | Мегаометры | ЭСО202/2-Г | 99822 00933 | до 500-1000-2500В | 1,0 | 12 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 19.03.13 | 19.03.14 |
|  | Нутромер | Filetta | 091070457 | 50-1000 мм |  | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 30.04.13 | 30.04.14 |
|  | Преобразователи давления | КРТ1 | 912040 041437 140329 140082 140014 041439 | 0-16 кгс/см2 | 1,0 | 24 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 05.12 | 05.14 |
|  | Преобразователи давления | КРТ5 | 230630 230796 210027 410153 041432 240035 310446 140350 041434 | 0-10 кгс/см2 | 1,0 | 24 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 05.12 | 05.14 |
|  | Преобразователи избыточного давления | ПД-р-0,6 МПа | 0143 0100 0039 0046 0526 0617 | 0,6 МПа | 0,5 | 24 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 30.06.12 31.08.12 31.08.12 31.08.12 23.08.12 23.08.12 | 30.06.14 31.08.14 31.08.14 31.08.14 23.08.14 23.08.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Преобразователи давления | КОРУНД-ДИ | 129973 129975 129978 129976 129974 129972 129971 129970 | 0-10 кгс/см2 | 1,0 | 24 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | 03.12 | 03.14 |
|  | Калибратор температуры | «Элемер-КТ-650/М1» | 21-2375 | от +50 до 6500С | +(0,05=006*t/100) | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 03.06.13 | 03.06.14 |
|  | Манометр кислородный | МТК 100 | 97965 9632421 0127460 97537 972323 209973 | 0-25 кгс/кВ.см | 2,5 | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 10.13 | 10.14 |
|  | Манометр | ОБМ-100 | 209973 1590676 1905688 9833 |  |  | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 10.13 | 10.14 |
|  | Термометр с поверхностным зондом ЗВП.150 | Т-5.06 | 1156257 Зонд № 1181319 |  |  | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 25.10.13 | 25.10.14 |
|  | Термометр с поверхностным зондом ЗВП.150 | Т-5.06 | 1156263 Зонд № 1181296 |  |  | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 25.10.13 | 25.10.14 |
|  | Манометр | МТП-160 | 2358526 1222983 1536140 |  |  | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 10.13 | 10.14 |
|  | Манометр | МТ-100 | 1642 1641 |  |  | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 10.13 | 10.14 |
| . | Термометр с поверхностным зондом ЗВП.150 | Т-5.06 | 1156264 Зонд № 1181306 |  |  | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 25.10.13 | 25.10.14 |
|  | Дозиметр -радиометр | ДКГ-РМ 1621 | 73606, 73605 | - | - | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» Центральное отделение | 09.13 | 09.14 |
|  | Дозиметр гамма излучения | ДГК-03Д «Грач» | 19213, 19881 |  |  |  |  | 09.13 | 09.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | Линейка для проверки схождения колес | ПСК-ЛГ | б/н | 1050-1340 мм | - | 12 | ФБУ «ЦСМ Московской области» | 06.2013 | 06.2014 |
|  | Рулетка измерительная метал. | - | 2 | 0-20 000 мм | - | 12 |  | 04.2013 | 04.2014 |
|  | Штангенциркуль | - | 5865 | 250-630 мм |  | 12 |  | 06.2013 | 06.2014 |
|  | Измеритель дымности отработавших газов | МЕТА-01МП | 12155 | 0-∞ 1/м 0,0 – 100,0 % | +0,05 | 12 |  | 04.2013 | 04.2014 |
|  | Прибор для проверки света фар | ОМА №684 | 7700 |  |  | 12 |  | 04.2013 | 04.2014 |
|  | Автоцистерна | АТЗ 56216-31 МАЗ-6303А5-350 гос.№ С699МО-150 | Х9056216В80000180 | 1-я секция - 4795 куб дм 2-я секция – 6445 куб. дм 3-я секция – 5895 куб. дм Общая вместимость 17135 куб. дм |  | 12 |  | 04.2013 | 04.2014 |
|  | Устройство телемеханики удаленное с модулем ввода-вывода аналогов сигналов 23АЕ23 | RTU 560 | 00660568 | 4…20мА | + 0,1 | 24 |  | 03.2014 | 03.2014 |
|  | Преобразователь мощности | PWT/120AC 5A/4-20MAB/2E-120AC-50H-SPC-CE | 1999419 |  |  | 36 |  | 02.2014 | 02.2017 |
|  | Комплекс измерительно-вычислительный и управляющий | MARK Vie(16 каналов) | б/н |  |  | 24 |  | 02.2014 | 02.2016 |